应急预案编号：

厦门东海洋食品有限公司
突发环境事件应急预案
编制单位：厦门东海洋食品有限公司
版 本 号：       2019版        
实施日期：  2019年6月          
目录

1一、突发环境事件应急预案及编制说明


11、编制过程概述


12、重点内容


23、征求意见及采纳情况说明


24、评审情况说明


31 总则


31.1 编制目的


31.2 编制依据


41.2.1法律法规


41.2.2部门规章


51.2.3技术规范和标准


61.2.4 公司相关环保文件


61.3 事件分级


81.4 适用范围


81.5 工作原则


91.6 应急预案关系说明


102 应急预案体系与职责


102.1内部应急组织机构与职责


102.1.1内部应急组织机构


112.1.2 应急组织机构职责


122.1.2 应急组织机构职责


122.1.3 应急组织人员分工与职责


142.2 外部指挥与协调


143 预防与预警


153.1 预防


153.1.1 完善管理制度，落实管理责任


153.1.2预防措施


173.2 预警


173.2.1预警内容


173.2.2预警分级指标


183.2.3预警条件


183.2.4预警措施


193.2.5预警解除


194  应急处置


194.1 先期处置


194.1.1 生产车间突发事件先期处置


204.1.2 污水站突发事件先期处置


204.1.3 天然气调节站突发事件先期处置


214.1.4液氨泄漏突发事件先期处置


244.2 响应分级


244.2.1 一级响应


254.2.2 二级响应


254.2.3 三级响应


254.3 应急响应程序


254.3.1 内部接警与上报


264.3.2外部信息报告与通报


274.3.3启动应急响应


304.3.4应急监测


334.4  应急处置


334.4.1水环境突发事件应急处置


354.4.2大气环境突发事件应急处置


384.4.3土壤及地下水环境突发事件应急处置


394.4.4其他类型环境突发事件应急处置


394.4.5 应急救援队伍调度及物资保障供应程序


404.4.6 其他防止危害扩大的必要措施


414.5 受伤人员现场救护、救治与医院救治


414.5.1中毒时的处置方式


414.5.2 外伤急救处置


414.6  配合有关部门应急响应


425 应急终止


425.1 应急终止的条件


425.2 应急终止的程序


435.3 事故现场的保护和洗消


435.3.1 事故现场的保护措施


445.3.2 事故现场洗消


445.4 信息发布


446 后期处理


446.1 善后处置


456.2 评估与总结


456.3 恢复与重建


457 应急保障


457.1人力资源保障


457.2 资金保障


467.3 物质保障


467.4  医疗卫生保障


467.5  交通运输保障


467.6 通信与信息保障


477.7科学技术保障


477.8对外信息发布保障


478 监督管理


478.1 应急预案演练


478.1.1演练方式


488.1.2演练组织与级别


488.1.3演练准备


488.1.4演练频次与范围


488.1.5 演练评价、总结与追踪


498.2 宣教培训


498.2.1企业员工培训


498.2.2应急救援小组培训


498.2.3应急指挥人员培训


508.2.4周边群众的宣传


508.3  责任与奖励


518.4.1修改与更新


528.4.2预案管理


529 附则


529.1 名词术语


539.2预案解释


539.3修订情况


539.4  实施日期


54二、突发环境事件风险评估报告


551、前言


552总则


552.1编制原则


552.2编制依据


552.2.1政策法规、规章、指导性文件


562.2.2标准、技术规范、参考资料


573资料准备与环境风险识别


573.1企业基本信息


573.1.1企业基本信息


573.1.2自然环境概况


583.1.3环境功能区划及执行标准


613.1.4 污染物排放及治理措施


643.2企业周边环境风险受体情况


643.3涉及环境风险物质情况


643.3.1主要产品、原辅材料


653.3.2物质危险性识别


663.4生产工艺流程图


673.5安全生产管理


683.6 现有环境风险防控与应急措施情况


683.6.1 监控预防


683.6.2 危险化学品事故预防


683.6.3 气体贮运及使用事故预防


683.6.4污水处理设施预防


693.6.5土壤污染事故预防


693.6.6 消防安全事故预防


693.6.7 次生污染防范措施


704 突发环境事件及其后果分析


704.1 突发环境事件情景分析


704.1.1 环境风险事故案例资料


704.1.2 可能发生突发环境事件情景


714.1.3生产设施风险识别


734.2 突发环境事件情景源强分析


734.2.1风险物质泄漏事故源强分析


754.2.2火灾、爆炸事故源强分析


754.2.3废水事故性排放源强


754.2.4 最大可信事故的确定


774.3 释放环境风险物质的扩散途径、涉及环境风险防控与应急措施、应急资源情况分析


784.4 突发环境事件危害后果分析


784.4.1 有毒有害物质泄漏事故风险后果分析


784.4.2 废水事故排放风险事故


784.4.3 火灾、爆炸的伴生/次生风险


794.5事故应急池计算


805 现有环境风险防控和应急措施差距分析


805.1环境风险管理制度


805.1环境风险管理制度


815.2环境风险防控措施


825.3环境应急资源


825.4需要整改短期、中期和长期企业内容


826 完善环境风险防控与应急措施的实施计划


837企业突发环境事件风险等级


847.1突发大气环境事件风险分级


847.1.1 涉气风险物质数量与临界量比值（Q）


847.1.2 生产工艺过程与大气环境风险控制水平（M）


867.1.3 大气环境风险受体敏感程度（E）


877.1.4 突发大气环境事件风险等级表征


877.2 突发水环境事件风险分级


877.2.1 涉水风险物质数量与临界量比值（Q）


887.2.2 生产工艺过程与水环境风险控制水平（M）


927.2.3 环境风险受体敏感性（E）


937.2.4 突发水环境风险等级确定


937.3 企业突发环境事件风险等级确定与调整


9410.2 应急通讯录


9410.2.1内部联系电话


9510.2.2外部联系电话


9610.3信息接收、上报、员工培训、预案演练记录


10010.4 厂区地理位置图


10110.5 周围环境示意图


10210.6 厂区平面布置图


10310.7 雨水、污水管网图


10410.8 消防栓、监控头分布示意图


10610.9、厂区及周边人员撤离路线图


10710.10事故报告与应急响应流程图


10810.11厂区现状应急照片


11010.12应急物资储备清单


11210.13 各种制度、方案


12110.14预案编制人员清单


12210.15重点岗位现场处置预案


12510.16现场急救措施与方法


12510.16.1现场急救措施


12510.16.2现场紧急抢救法


12710.16.3中毒的现场急救措施


12710.16.4触电急救


12810.16.5电烧伤的救护


12810.16.6烧伤的急救


12910.16.7 化学性皮肤烧伤


12910.16.8化学性眼烧伤


12910.16.9热烧伤的急救


13110.17 技术服务合同书


14110.18环评批复


14310.19应急演练总结


14810.20整改承诺函


14910.21专家评审意见


182三、环境应急资源调查报告


1831应急资源调查的目的


1832环境应急人力资源调查


1832.1内部应急人力资源


1842.2外部救援人力资源


1853环境应急装备及物资调查


1853.1内部环境应急装备及物资


1863.2外部环境应急装备及物资


1864环境应急专项经费调查


1875结论




一、突发环境事件应急预案及编制说明

1、编制过程概述

2015年1月20日，福建省环境保护厅下发福建省环保厅转发环保部关于印发《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的通知，文件要求应当依法进行环境应急预案备案的企业，其环境应急预案在《办法》实施前已备案的，修订时按《办法》执行，未备案的，编制或修订一律按《办法》执行。为了响应福建省环境保护厅的要求，我公司结合生产实际情况，编制了《厦门东海洋食品有限公司突发环境事件应急预案》（2015版）。

2018年2月5日，由国家环境保护部再次发布《企业突发环境事件风险分级方法》的公告，以替代《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》，并开始执行《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）。值此之际，我公司现行应急预案自备案至今，已满3年，必须按照新分级方法进行修编、完善。

根据我司实际情况，重点核查了氨机房、自建污水站，通过对现有应急措施和物资进行详细统计、核实，并收集了相关照片、制度、技术资料、统计数据。实地调查中，重点关注可能发生风险的贮存场所以及环保设备设施等，最后对安全生产管理、环境应急资源、环境风险现状做出了评估性总结。

本应急预案、环境风险评估报告、环境应急资源调查报告均按照“企业环境风险评估指南”、“企业环境应急预案管理办法”的要求进行编制，并呈送专家函审。

2、重点内容

本公司主要环境风险表现为氨机房液氨储罐泄漏、火灾或爆炸、管道天然气泄漏以等突发事件对环境带来的不利影响及自建污水站废水事故性排放带来的影响。

针对以上可能发生的环境污染事故，结合事故发生的原因、类型、风险等级、影响范围、后果分析等，分析其扩散途径、风险防控、应急措施、应急物资、应急能力，并结合企业现有能力得出差距分析和整改计划。

预案修编完成后，涵盖了岗位现场处置预案，并附具环境风险评估报告、环境应急资源调查报告以及相关附图、标准化文本。
3、征求意见及采纳情况说明

本次预案在修编过程中，由我司内部编制人员与现场人员进行详细沟通、资料核实，完善应急组织体系组成、预防和预警措施、应急处置、安全等规章制度等，同时听取公司内部现场各生产岗位技术人员、管理人员、污染处理设施负责人员、后勤人员等不同岗位相关人员的意见和建议，积极采纳可行有效的方案，完善突发环境事件应急预案。

同时在编写过程中充分征求周边社区代表、相邻风险单位意见，主动按照国家颁布的《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》、闽环保应急[2015]2号文，并结合最新颁布的HJ 941-2018《企业突发环境事件风险分级方法》对预案文本内容、附件格式进行修改、完善，从多方面进行归纳总结、提出解决方案，使之符合厦门市同安生态环境局的备案要求。

4、评审情况说明

2019年6月18-21日，厦门东海洋食品有限公司组织特邀专家及周边企业代表进行《厦门东海洋食品有限公司突发环境事件应急预案（修编）》进行函审，经专家函审并及讨论形成以下评估意见：

（1）总体意见
该预案编制符合《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》和《企业突发环境事件风险分级方法》等相关法律法规和规范的要求，基本要素完整，应急组织机构完善，人员职责明确，应急处置措施基本有效，符合企业环境应急实际。应急预案平均得分为71.2分，原则通过评审。按专家意见进行修改完善后，可作为本企业突发环境事件应急实施方案和上报环保行政主管部门备案。
（2）修改意见和建议
1、细化事件分级的内容和指标参数。
2、明确先期处置和应急响应的针对性应急处置措施。
3、补充液氨泄漏的先期处置措施.
4、补充土壤环境突发事件的应急处置。
5、重新核定环境风险控制水平M值。
6、进一步核实应急池最小容积。
1 总则

根据《中华人民共和国环境保护法》“为认真执行全面规划，合理布局，综合利用，化害为利，依靠群众，大家动手。保护环境，造福人民”的环境方针。搞好企业环境工作，我们的主要任务是：宣传和执行环境保护法律法规有关规定，充分、合理地利用各种资源、能源、控制和消除污染，促进本企业生产发展，创造良好的工作和生活环境，使企业的经济活动能尽量减少对周围环境的污染。保护环境人人有责，公司不但要引导公司员工自觉学习、遵守环境保护法律法规的有关规定，还要正确看待和处理生产与保护环境之间的关系，坚持预防为主，防治结合的方针，努力提倡车间清洁生产，循环利用，从源头上消灭污染物。采取一切可能的措施坚决搞好清洁生产，做好“三废”排放综合治理，引进和利用先进技术，综合回收利用资源，加强环保管理力度，明确环保管理职责，建立健全环境保护网及环境保护措施，能充分有序地应对突发其来的环境事件。

1.1 编制目的

为了贯彻《中华人民共和国环境保法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《中华人民共和国突发事件应对法》，规范突发环境事件应急预案，提高环境污染事故的预防、应急响应、事后处置的能力，有效降低和预防突发环境事故的危害，减少事故造成经济损失和人员伤亡，对公司各个部门生产工艺污染物排放情况、处理情况进行分析，对公司各污染源进行分析，根据公司污染物的排放量、排放浓度及时分析对周围环境的影响，对生产过程中突发环境事件，采取更有效的的处置能力，避免造成环境污染，保护大气环境和人身安全。根据省环保厅下发的《福建省环保厅关于规范突发环境事件应急预案编制和管理工作的通知》（闽环保应急【2013】17号）文件指示精神，为提高我公司防范和处置突发环境事件的能力，建立紧急情况下的快速、科学、有效地组织事故抢险、救援的应急机制，控制事件的蔓延，减少环境危害，保障公众健康和环境安全，根据本单位的实际情况，制定本预案。

1.2 编制依据
符合国家有关法律法规。评估工作做到真实、客观、公正，保证资料、数据的时效性、代表性和可靠性。结论明确。

1.2.1法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2014年4月24日修订，2015年1月1日起实施；
（2）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》2018年修订；
（3）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年修订； 

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》2018年修订；
（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日修订，2005年4月1日起施行；
（6）《中华人民共和国安全生产法》，2014年8月31日修订，2014年12月1日起施行；

（7）《中华人民共和国消防法》（2009年5月1日起施行）；

（8）《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令第69号），2007年11月1日起施行；
（9）《危险化学品安全管理条例》（国务院591号令），2013年12月7日修订；
（10）《福建省环境保护条例》，2012年3月31日起施行；

（11）《厦门市环境保护条例》（2009年4月1日）。
1.2.2部门规章

（1）《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办[2014]34号）；

（2）《中华人民共和国消防法》2009 年5月1日起施行，主席令第6号；

（3）《危险化学品安全管理条例》2011年12月1日起施行，国务院令第591号；

（4）《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》2002年5月12日起施行，国务院令第352号；

（5）《特种设备安全监察条例》2009年5月1日起施行，国务院令第549号；

（6）《生产安全事故报告和调查处理条例》2007年6月1日起施行，国务院令第493号；

（7）《突发事件应急预案管理办法》（国办发[2013]101 号），2013-10-25；

（8）《突发环境事件应急预案管理暂行办法》2010年9月28日起施行，环发[2010]113号；

（9）《国家突发环境事件应急预案》（国办函〔2014〕119 号），国务院办公厅，2014年12月29日；

（10）《突发环境事件信息报告办法》2011年5月1日起施行，环境保护部令第 17号；

（11）《突发环境事件应急管理办法》2015年6月5日起施行，环境保护部令第 34号；

（12）《突发环境事件调查处理办法》2015年3月1日起施行，环境保护部令第 32号；

（13）《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南》2016年12月6日起施行，环境保护部公告2016年第74号；

（14）关于印发《企事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的通知，环发[2015]4号，2015年1月9日；

（15）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，环境保护部，环发[2012]77号；

（16）《厦门市突发环境事件应急预案》；

（17）《厦门市生态环境局突发环境事件应急预案》；

（24）《厦门市同安生态环境局突发环境事件应急预案》；

（25）关于发布国家环境保护标准《企业突发环境事件风险分级方法》

的公告，2018年第14号，环境保护部。

1.2.3技术规范和标准

（1）《建设企业环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）；
（2）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）；
（3）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；
（4）《声环境质量标准》（GB3096-2008）；
（5）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；
（6）《海水水质标准》（GB3097-1997）；
（7）《厦门市水污染物排放标准》（DB35/322-2018）；
（8）《厦门市大气污染物排放标准》（DB35/323-2018）；
（9）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；
（10）《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及修改单相关要求；
（11）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单相关要求；
（12）《国家危险废物名录》，2016年8月1日；
（13）《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2010）；

（14）《福建省环保厅关于规范突发环境事件应急预案管理工作的通知》，闽环保应急[2013]17号，2013年6月；
（15）《福建省环保厅转发环保部关于印发《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的通知》，闽环保应急[2015]2号，2015年1月；

1.2.4 公司相关环保文件

1）.《厦门东海洋食品有限公司大气环境影响专项评价报告》

2）.《厦门东海洋食品有限公司环境影响报告书》

3）.《厦门东海洋食品有限公司废水处理工程设计方案》

1.3 事件分级

参照《国家突发环境事件应急预案》的事件分级方法，按照突发事件严重性和紧急程度，将突发环境事件分为特别重大环境事件、重大环境事件、较大环境事件和一般环境事件。突发环境事件等级划分见表1-1。

表1-1 突发环境事件等级划分一览表
	事件等级
	预警等级
	响应等级
	分级标准

	特大事故
	红色
	I级
	⑴因环境污染直接导致30人以上死亡或100人以上中毒或重伤的；

⑵因环境污染需疏散、转移群众5万人以上的；

⑶因环境污染造成直接经济损失1亿元以上的；

⑷因环境污染造成区域生态功能丧失或该区域国家重点保护物种灭绝的；

⑸因环境污染造成地市级以上城市集中式饮用水水源地取水中断的；

⑹Ⅰ、Ⅱ类放射源丢失、被盗、失控并造成大范围严重辐射污染后果的；放射性同位素和射线装置失控导致3人以上急性死亡的；放射性物质泄漏，造成大范围辐射污染后果的；

⑺跨国界突发环境事件。

	重大事故
	橙色
	II级
	⑴因环境污染直接导致10人以上30人以下死亡或50人以上100人以下中毒或重伤的；

⑵因环境污染需疏散、转移群众1万人以上5万人以下的；

⑶因环境污染造成直接经济损失2000万元以上1亿元以下的；

⑷因环境污染造成区域生态功能部分丧失或该区域国家重点保护野生动植物种群大批死亡的；

⑸因环境污染造成县级城市集中式饮用水水源地取水中断的；

⑹Ⅰ、Ⅱ类放射源丢失、被盗的；放射性同位素和射线装置失控导致3人以下急性死亡或者10人以上急性重度放射病、局部器官残疾的；放射性物质泄漏，造成较大范围辐射污染后果的；

⑺造成跨省级行政区域影响的突发环境事件。

	较大事故
	黄色
	III级
	⑴因环境污染直接导致3人以上10人以下死亡或10人以上50人以下中毒或重伤的；

⑵因环境污染需疏散、转移群众5000人以上1万人以下的；

⑶因环境污染造成直接经济损失500万元以上2000万元以下的；

⑷因环境污染造成国家重点保护的动植物物种受到破坏的；

⑸因环境污染造成乡镇集中式饮用水水源地取水中断的；

⑹Ⅲ类放射源丢失、被盗的；放射性同位素和射线装置失控导致10人以下急性重度放射病、局部器官残疾的；放射性物质泄漏，造成小范围辐射污染后果的；

⑺造成跨设区的市级行政区域影响的突发环境事件。

	一般事故
	蓝色
	Ⅳ级
	⑴因环境污染直接导致3人以下死亡或10人以下中毒或重伤的；

⑵因环境污染需疏散、转移群众5000人以下的；

⑶因环境污染造成直接经济损失500万元以下的；

⑷因环境污染造成跨县级行政区域纠纷，引起一般性群体影响的；

⑸Ⅳ、Ⅴ类放射源丢失、被盗的；放射性同位素和射线装置失控导致人员受到超过年剂量限值的照射的；放射性物质泄漏，造成厂区内或设施内局部辐射污染后果的；铀矿冶、伴生矿超标排放，造成环境辐射污染后果的；

⑹对环境造成一定影响，尚未达到较大突发环境事件级别的。


根据公司实际情况，保证预案的可操作性，根据突发环境事件即将造成的危害程度、发展情况和紧迫性等因素，将突发环境事件的事件级别分为一级（社会级）、二级（公司级）、三级（车间级），分级依据及各级具体事故类型详见表1-2。

表1-2 公司突发性环境事故的等级划分

	分级
	突发环境事件情形
	具体事故类型

	一级
	重大环境污染或安全隐患，污染超出公司范围，影响公司周边区域，公司难以控制，须请求外部救援
	1、火灾、爆炸引起的次生/衍生的环境污染事故，公司已无力进行控制；

2、氨机房出现重大泄漏（如液氨罐火灾、爆炸导致的瞬间大量泄漏或液氨罐长时间连续泄漏），影响范围扩散至厂外的；
3、污水处理设施故障导致废水浓度超标排放、废水大量泄漏（污染物排放浓度超过同安污水处理厂的设计进水水质要求，废水泄漏量≥5t）。

	二级
	较大环境事件，需公司各部门统一调度处置，但能在公司控制内消除的污染及相应的环境事故。
	1、火灾、爆炸引起的次生/衍生的环境污染事故，可控制在厂区范围；

2、液氨输送管道或阀门出现破裂，漏氨影响范围控制在公司厂界内。

3、污水发生泄漏或废水处理设施故障导致废水浓度超标，经采取应急措施后，未导致废水超标排放。

	三级
	一般污染事件，事故单位可迅速消除影响的小量污染事故。
	污水处理站加药系统、法兰、管道破裂导致药剂泄漏，可及时控制。

	备注：废水泄漏量按总排水量反应时间30min进行计算。


1.4 适用范围

编制突发环境事件应急预案的程序、内容等基本要求。本标准适用于厦门东海洋食品有限公司，包括：

（1）氨机房氨储罐发生泄漏引起的环境污染事故；

（2）污水处理站事故性排放或其它故障运行情形；

（3）火灾、爆炸引起的次生/衍生的环境污染事故；

1.5 工作原则

（1）以人为本，减少危害。把保障公众健康和生命财产作为首要任务，最大程度地减少突发事件及其造成的人员伤亡和环境危害。 

（2）居安思危，预防为主。高度重视环境安全，常抓不懈，防患于未然。增强忧患意识，坚持预防与应急相结合，常态与非常态相结合，做好应对突发环境事件的各项预备工作。 

（3）快速反应，协同应对。加强应急处置队伍建设，建立联动协调制度，形成统一指挥、反应灵敏、功能齐全、协调有序、运转高效的应急处置机制。

（4）科学预防，高效处置。鼓励环境应急相关科研工作，加大投入，重视专家在环境应急工作中的作用，积极做好应对突发环境事件的思想准备、物资准备、技术准备等日常准备工作，强化预防、预警工作，提高突发环境事件的处置能力。

1.6 应急预案关系说明

（1）内部关系

本预案应急体系包括《综合应急预案》和《现场处置预案》，是公司应急预案体系中的一部分，与公司《安全生产事故应急预案》、《消防应急预案》专项应急预案项并列。当启动其他预案，如发生火灾启动消防应急预案，消防水中可能含污染分子时，或发生安全生产事故生产废水溢出，要启动突发环境应急预案来处理。即其他应急预案启动，可能导致环境污染时，启动突发环境事件应急预案。

（2）外部（平级）关系

公司与周边企业在应对突发环境事件时属互助关系，当接到其他单位需要公司协助时，经公司应急总指挥批准，公司应急外援小组参与其他单位应急处置。公司需要外部协助时，也可向周边公司求助，与周边企业的突发环境事件应急预案联动。

（3）外部（上级）关系

公司位于同安区轻工食品园内，因此同安区及同安区环保部门的应急预案是本公司应急预案的上级文件，对本公司应急预案体系具有直接的领导和指导作用。当公司发生突发环境应急事件且超出公司处理能力范围或达到需要外部协调指挥时，同安区及同安区环保部门启动应急预案，指挥权交给上级单位，公司应急预案作为上级应急预案的一个子部分，按上级预案的规定要求实施，服从指挥，处理环境应急事件。本预案与《厦门市同安区突发环境事件应急预案》、《厦门市环境保护局同安分局突发环境事件应急预案》等预案项衔接。上下级突发环境事件应急预案关系见图1.6-1。


[image: image1.emf]厦门市突发环境事件

应急预案

厦门市同安区突发环

境事件应急预案

厦门市同安生态环境

局突发环境事件应急

预案

公司安全生产、消防

应急预案

厦门东海洋食品有限

公司突发环境事件应

急预案

周边企业应

急预案

现场环境处置预案

污水处理设施现

场处置预案

液氨泄漏现场处

置预案


图1.6-1 突发环境事件应急预案关系图
2 应急预案体系与职责

2.1内部应急组织机构与职责

2.1.1内部应急组织机构

企业成立事故应急指挥中心，由总指挥、副总指挥担任领导，下设应急救援指挥部，配以应急救援指挥办公室。依据本公司的实际情况和突发环境事件危害程度的级别，设置公司应急救援指挥部。应急救援指挥部下设抢险抢修组、应急救援、医疗救护组、疏散联络组、后勤保障组，各小组各施其职。其组织结构图如图2-1：


[image: image2.emf]应急指挥部

抢

险

抢

修

组

疏

散

联

络

组

后

勤

保

障

组

医

疗

救

护

组

应

急

救

援

组

应急办公室


图2-1 公司应急指挥中心组织结构图

2.1.2 应急组织机构职责

公司成立突发环境事件应急指挥部，由总厂长、厂长担任指挥部总指挥和副总指挥，环保、安全、设备以及各生产车间、辅助部门的部门领导组成，下设应急指挥办公室，由办公室主任，厂务部、生产部、品管部、设备部等作为日常工作人员。发生突发重大事件时，以指挥领导小组为基础，即突发事件应急指挥部，总厂长任总指挥，厂长任副总指挥，负责全厂应急救援工作的组织和指挥，指挥部设在公司会议室。

若总经理(总厂长）不在厂部，由厂长负责，总厂长和厂长不在公司时，由办公室主任全权负责应急救援工作。

在突发环境事件的现场，最高管理人员为突发事件现场的总指挥，直至被上级政府部门接管。

组成：由企业主要负责人担任指挥部总指挥和副总指挥，综合部、环保、安全、生产、机电设备、资材、后勤、财务等部门组成指挥部成员；车间应急救援指挥机构由车间负责人、工艺技术人员和环境、安全与健康人员组成；生产工段应急救援指挥机构由工段负责人、工艺技术人员和环境、安全人员组成。车间应急指挥机构由车间负责人、管理员、班长担任。

职责：现场指挥实施工程抢救、应急救援、应急处置，设施、设备抢修、堵漏，突击转移危险物品、抢救现场中毒、受伤人员，疏散现场人员，设立安全警戒和事故善后现场清理等工作。应急救援指挥机构根据事件类型和应急工作需要，可以设置相应的应急救援工作小组。

2.1.2 应急组织机构职责

1）贯彻执行国家、当地政府、上级有关部门关于环境安全的方针、政策及规定；

2）组织制定突发环境事件应急预案；

3）组建突发环境事件应急救援队伍；

4）负责应急防范设施（备）（如堵漏器材、环境应急池、排放口应急阀门、贮罐区围堰、应急监测仪器、防护器材、救援器材和应急交通工具等）的建设；以及应急救援物资，特别是处理泄漏物、消解和吸收污染物的活性炭等物资储备；

5）检查、督促做好突发环境事件的预防措施和应急救援的各项准备工作，督促、协助有关部门及时消除有毒有害物质的跑、冒、滴、漏；

6）负责组织预案的审批与更新；

7）负责组织外部评审；

8）批准本预案的启动与终止；

9）确定现场指挥人员；

10）协调事件现场有关工作；

11）负责应急队伍及人员的调动和资源配置；

12）突发环境事件信息的上报及可能受影响区域的通报工作；

13）负责应急状态下请求外部救援力量的决策；

14）接受上级应急救援指挥机构的指令和调动，协助事件的处理；配合有关部门对环境进行修复、事件调查、经验教训总结； 

15）负责保护事件现场及相关数据；

16）有计划地组织实施突发环境事件应急救援的培训，根据应急预案进行演练，向周边企业、村落提供本单位有关危险物质特性、救援知识等宣传材料。

2.1.3 应急组织人员分工与职责

1、总指挥：总厂长

职责

1）负责组织指挥全厂的应急救援工作；

2）配置应急救援的人力资源、资金和应急物资；

3）向政府各相关部门报告事故情况及处置情况；

4）配合、协助政府部门做好事故的应急救援。

2、副总指挥：厂长

职责

1）协助总指挥负责应急救援的具体指挥工作。

2）协助总指挥做好事故报警、情况通报及事故处置工作。

3）负责抢险、警戒、治安保卫、疏散、道路管制工作。

4）协助总指挥负责工程抢救、抢修的现场应急处置指挥。

5）负责现场医疗救护指挥及中毒、受伤人员分类抢救和护送转院工作。

3、抢险抢修组

组长：设备部主任 
副组长：工务部经理

成员：有关电气、设备技术、管理人员、维修人员组成

职责：负责现场抢险救援、负责事故处置时生产系统开、停车及调度工作。

4、应急处置救援组

组长：一车间主任

副组长：车间领班

成员：各部门班组长及部门生产操作、维修人员组成

职责：担负本公司各类事故的现场维护、人员疏散、应急救援及应急处置，负责现场事故处置和围泄堵漏防污染抢险及洗消。配合专职消防队及义务消防队，负责公司事故应急救援任。

5、医疗救护组

组长：综合部经理

成员：由人事部、财务部等有关人员组成

职责：事故发生时负责携带医疗急救设备以及个人防护设备赶赴现场，对伤员进行简单包扎救护；及时将受伤人员救护情况向上级报告；根据人员伤亡情况，上报公司应急救援指挥部，请求支援。
6、疏散联络组
组长：办公室主任

成员：由公司办公室文秘、财务等人员组成

职责：负责各组之间的联络和对外通报、报告与联络电话的定期公告和更新。

7、后勤保障组

组长：车队长

成员：由综合综合部、人事部部有关人员组成

职责：

1）负责应急值守，及时向总指挥报告现场事故信息，及时向政府有关部门报告事故情况，接受和传达政府有关部门关于事故救援工作的批示和意见，协调各专业组有关事宜；

2）按总指挥指示，负责与部救援联系；

3）接受现场反馈的信息，协调确定医疗、健康和安全及保安的需求

4）为应急指挥部提供保人力及物质保障条件；

5）向周边单位社区划通报事故情况，必要时向有关单位发出救援请求；

6）保障紧急事故响应时的通讯联络，定期核准对外联络电话；

7）负责伤员生活必需品和抢险物资的供应运输。

2.2 外部指挥与协调

    建立与厦门市生态环境局、厦门市同安区政府、厦门市同安生态环境局、同安区应急管理局、消防大队及西柯镇相关部门之间的应急联动机制。由公司人资部经理负责对外联络和报告，负责对外联络通讯的定期公告和更新。当发生突发事件时，根据险情情况，按上级要求时间即10分钟内及时向上级主管部门报告事故情况，在第一时间取得对外救援力量，并配合新民镇及同安区有关救援部门提供人力、物质保障和应急资源，提高共同应对突发环境事件的处置能力和水平。
3 预防与预警

公司应加强对各种可能发生的突发环境事件的风险目标监控，建立突发事件预警机制，做到“早发现、早报告、早处置”。

3.1 预防

3.1.1 完善管理制度，落实管理责任

公司目前已制定的应急预案有《氨泄漏应急抢险处置预案》，并建立了《企业环境管理制度》、《安全隐患排查方案》、《安全生产管理制度》、《污水处理安全操作规程》、《压力容器管理制度》等一系列预防机制。

自建立预防机制以来，公司每年定期演练，并在日常生产经营中贯彻落实。例如，建立环保档案，履行国家排污申报登记制度，定期举行液氨泄漏应急演练和消防演练，消防器材登记造册，各种预防制度上墙。同时，成立了厂内事故应急小组组织机构、安全生产管理组织机构，配备专（兼）职环保员。

3.1.2预防措施
（1）氨储罐的监控

①加强对氨机房管路系统的定期巡查、观测，监控对象包括管道、阀门、连接法兰、罐体、泵等，一旦管路连接部位出现老化损裂或零件松动故障时，及时维修更换、防微杜渐，杜绝漏氨事故的发生。

②定期检查液氨罐运行工况，维护压力指示表、泄压安全阀正常工作，一旦压力指示表读数出现异常，及时找出故障原因、排除警情。

③维护自动报警系统有效运转、监控车间警情，一旦车间内出现报警提示时，迅速排查故障原因，并采取应变处置措施。
④全天候加强液氨车间防火防爆监控、管理工作，车间内部、外周附近必须杜绝一切火源，禁止人员吸烟。

⑤发生漏氨事件后，视事件严重程度和紧急情况，启动应急监测方案，监控事态发展情势。

（2）污水处理站的监控

①污水站环保专员定期巡视污水站，观察进出水浊度、色度、水量等表观数据的变化情况（尤其应关注污水排放口水流情况），监控污水站是否正常运行。

②定期巡查污水站机电设备、污水管道等设施的使用情况，发现故障后及时排除，确保污水站运转正常。

③定期委托第三方监测公司进行检测，主动配合当地环保部门开展例行监测工作（或污染源监督性监测），确保污水处理站运行效果达标。

④突发环境事件时（例如突发液氨泄漏事故，需进行清洗、消防处置），视事件严重程度和紧急情况，启动应急监测方案，监控污水站运行和废水处置情况。

（3）对锅炉及废气预防措施：

①定期检查引风系统运行情况，发现潜在问题及时解决。

②锅炉系统设置双回路供电，避免因停电引起事故。

③安排专人处理除尘、定期检查，保养维护。

④定期检查锅炉的高低水位装置系统，确保锅炉水位正常。

⑤建立详细的设备运行记录。

⑥建立、健全完善的环保、安全生产管理制度。

（4）预防设施的配套

①视频监控

公司设置视频监控系统，配备32个自动监控摄像，对现场设备、人员活动进行实时、有效的是视频探测、监视、传输、显示与记录，并具有图像复核功能，可实现多画面成像，实现对厂区内摄像仪的操控，以便及时发现异常并报警。还能将异常状况及事故发生、处理情况录像与存储，供事后分析。

②报警仪器

氨机房内设置氨气浓度报警器1个。
③事故废水收集系统

氨机房内在储罐区设施围堰，围堰外侧设置PVC导流管道，导流渠与事故应急池联通（并设置应急阀）。发生事故时的漏氨气体受喷淋溶解成废水，可及时收容在围堰、事故应急池内，并可切入自建污水站处理，同时预防土壤污染。

④防渗处理

A.液氨不属于持久性污染物，易挥发而不易渗透，故氨机房属于一般防渗区。因此，除了采取强化水泥硬化层处理，还应对围堰区采取防渗、防腐处理。

B.本项目污水站处理污水水质简单，污水站及污泥压滤区属于一般防渗区。要求对其场地采取强化水泥硬化层处理，场地四周建设围堰（不低于30cm高），围堰区地板采取防渗、防腐处理。围堰区地板采取坡度（1%即可）设计、导流沟渠，确保压滤废水自流进入污水站调节池。

C.防渗性能应符合等效黏土防渗层Mb≥1.5m、K≤1.0×10-7cm/s要求。

参考做法：敷设环氧树脂层+150mm防渗水泥硬化(渗透系数K≤1.0×10-7cm/s)或采取1.0mm高密度聚乙烯防渗膜(渗透系数 K≤5×10-11cm/s) +150mm防渗水泥硬化(渗透系数 K≤1.0×10-7cm/s)。

3.2 预警
3.2.1预警内容

预警内容包括：可能发生环境事故的时间、地点、对象；事故部门基本情况；可能影响范围；可能事故原因初步判断；提出应急采取措施；提出需协助的相关部门。

3.2.2预警分级指标
根据《国家突发环境事件应急预案》的规定，环境突发事件的预警级别由低到高，颜色依次可分为蓝色、黄色、橙色、红色预警，分别与一般环境事件（Ⅳ级）、较大环境事件（Ⅲ级）、重大环境事件（Ⅱ级）、特别重大环境事件（Ⅰ级）相对应。结合公司实际，我司环境事件采用红、黄、蓝三种颜色进行预警。

进入预警状态后，各单位要针对可能发生事故的严重程度逐级启动相应的应急预案，预警分级见表3-1。

表3-1 预警分级情况

	级别
	程度
	预警措施
	应急响应范围
	解除情况
	记录

	红色预警
	一级预警
	公司发布预警指令后，立即启动应急预案，组织机修部门对可能造成事故的源头进行排查，组织力量及时疏散可能受到影响的人群，设置隔离警戒线，进入备战状态
	以社会力量为主，公司全力配合
	设备正常或已维修完好，投入运营，评估不会造成环境污染事件。
	公司应急指挥中心做橙色预警记录

	黄色

预警
	二级预警
	公司发布预警指令后，立即启动应急预案，组织机修部门对可能造成事故的源头进行排查，组织力量及时疏散可能受到影响的人群，设置隔离警戒线，进入备战状态
	多个部门或全公司力量参与应急
	
	机修部门做设备维保记录、应急指挥中心做黄色预警记录

	蓝色

预警
	三级预警
	机修部门进行检修，应急指挥人员到现场了解情况，视情况提高预警级别，确定预警级别后立即进入备战状态
	主要由事故部门参与应急，相关部门配合支援
	
	机修部门做设备维保记录、应急指挥中心做蓝色预警记录


备注：表中一级、二级、三级，同表1-1内部分级标准保持一致。一级（社会级）事件紧急，二级（公司级）事件紧急程度一般，三级（部门级）事故较轻。
3.2.3预警条件
（1）外部获取信息

①气象部门等通知有极端天气发生或其他地质灾害预警时；
②政府监督部门的监测结论或委托监测单位的监测结论；
③ 周边企业发布的预警信息或其他外部投诉、报警信息；
3.2.1.2内部获取信息

① 现场实时监测系统（如氨气、火灾监测），监控到异常后有警报传到厂务值班室。厂务值班室立即向应变中心报告，应变中心向应急指挥部报告并发出预警。
②污水处理设施异常

当发现污水处理设施异常时，应立即向应变中心报告，应变中心向应急指挥部报告并发出预警。

③视频监控发现异常，可能导致突发环境事故发生的情景，应立即向应变中心报告，应变中心向应急指挥部报告并发出预警。
3.2.4预警措施

根据事态的发展情况和采取措施的效果，预警可以升级、降级或解除。措施如下：

(1) 发布预警信息，通知相关部门进入预警状态。

预警信息的内容包括：突发事件的类别、预警级别、响应级别、起始时间、可能影响的区域范围、应重点关注的事项和建议采取的措施等内容。

发布方式：可通过电话、对讲机、内部网络、电视及短信服务等形式。

(2) 预警措施

进入预警状态后，各单位要针对可能发生事故的严重程度逐级启动相应的应急预案：

发生Ⅳ级应急响应等级时：

①对于微小事故隐患，由第一现场人员及时处置，并上报相关部门负责人。

②第一发现者无法独立处置的，应及时报告事故部门当班负责人，由本部门负责人指挥启动相应的应急措施，必要时上报公司应急指挥中心，请求其他部门的支援。

③尽力将事态控制在本公司厂界范围内；现场处理后如实记录、报备，并由应急指挥中心下一例会上公布信息，明确奖惩。

发生Ⅲ级应急响应等级时，由第一个发现者报告事故部门当班负责人或直接报应急指挥中心，应急指挥中心接到报警后立即成立应急救援指挥部，应急响应总指挥迅速启动本应急预案，急速派出专业救援组，设法切断污染源以阻止事故污染继续扩大，通报可能受危害的单位和居民，并在1小时内向同安区人民政府和同安生态环境局及厦门市生态环境局报告，请求支援。

发生Ⅱ级应急响应等级时，由第一个发现者报告事故部门当班负责人或直接报告应急指挥中心，接到报警后应急响应总指挥和副总指挥立即组织现场调查和先期处置，设法切断污染源、阻止污染扩大，通报可能受到污染危害的单位和居民；并在1小时内向同安人民政府和同安生态环境局、厦门市生态环境局，提请启动政府应急救援预案。

3.2.5预警解除

当应急办公室收集到有关信息，证明突发环境污染事件即将发生或发生的可能性增大，根据环境应急小组确定环境污染事件的预警级别后，及时向厂领导、车间负责人通报相关情况，提出启动相应突发环境事件应急预警，然后确定预警等级，安排相关岗位和技术人员采取相应的隐患排查和应急处置措施，当隐患已经排查或处置全部完毕时，解除预警。
4  应急处置

4.1 先期处置

在各部门发生突发环境事件是时，由岗位操作人员负责，并报告当班班长，在第一时间要采取果断措施，开启应急设备，切断污染源，防止污染扩散和事态的进一步升级。

4.1.1 生产车间突发事件先期处置

（1）电线老化，出现破损或超负荷引起火花，应立即拉下所属路段开关，用二氧化碳灭火器对准火焰根部喷射。处置后更换受损电线，装置漏电保护开关。

（2）车间污水应急池横溢，立即关闭排水阀门，疏通排位管（沟）。

（3）因明火作业引起的油纸、托盘燃火，立即用干粉/泡沫灭火器对准火焰根部灭火。

4.1.2 污水站突发事件先期处置

（1）污水处理设施出现故障时，告知生产车间，停止生产，减少污水产生量进入污水站，及时安排维修人员进行设备抢险。

（2）当污水站及应急池废水处于饱和状态时，关闭生产车间去污水站的排污阀，加大处理力度，延长处理时间。

（3）遇大雨暴雨时，疏通雨水沟，打开所有的雨水排放口，严禁雨水进入污水管沟导致爆满污水溢出。

（4）当进入污水站的管沟遭到破坏时，应关闭污水阀门，及时抢险故障。

4.1.3 天然气调节站突发事件先期处置

1、事故预防和应急措施；

天然气调节站设置专门安全管理人员，实行24小时值班制度，每2小时进行一次巡检。对压力表指针、设备运转状态进行检查发现问题及时报修。每周在法兰、阀门等连接处用肥皂水做防漏试验，发现漏气及时上报处理。每月活动一次不常用的阀门并适当上油防止锈蚀，确保其使用灵活。

2、发生事故根据情况进行应急处理，可在站外更换防护服，进入站内关闭供气源，可使用专用灭火器进行处理。

3、在处理燃气泄漏时，应根据其泄漏和燃烧特点，迅速有效地排除险情，避免发生爆炸燃烧事故。在处理燃气泄漏，排除险情的过程中，必须贯彻“先防爆，后排险”的指导思想，灵活运用关阀断气，堵塞漏点，善后测试的处理措施。必须坚持防爆重于排险的思想。

4、事故处理原则

（1）应急人员必须在保证自身安全的前提下处理事故；

（2）所有应急人员应服从统一指挥、安排；

（3）在无法扑救的火灾要及时报警，减少事故的损失；

（4）在处理火灾事故时，要尽力保护火灾周围的机、电、仪等设施不受损害；

（5）在处理可燃性物质泄漏事故时，泄漏点周围要设置可靠的警戒区，区域内严禁产生静电火花、明火等火源；严禁使用手机等非防爆用具；

（6）进入泄漏区域作业，必须穿防护服防止产生静电，避免人员伤亡。

5、预防措施

天然气管道属于压力容器，按《特种设备安全监察条例》要求在区质监局注册登记并取得使用许可证，按《条例》要求按期检测，在检测有效期内安全级别分为三级，其他全部附件按期进行校验，且在有效期内；

（1）设置专门安全管理人员；

（2）建立安全管理制度和岗位安全责任制度；

（3）定期观察燃气管道及相关特种设备的安全情况，完善事故应急预案；

（4）日常检查，定期检查，每天观察压力表指针状况。

（5）作业人员进行培训考核、持证上岗；

（6）消防器材有专人负责，定期检查，定期更换确保完好。

4.1.4液氨泄漏突发事件先期处置
4.1.4.1.氨压缩机系统漏氨的处理

（1）氨压缩机发生漏氨事故后，先切断制冷压缩机电源，马上关闭排气、吸气阀（双级氨压缩机应同时关闭二级排气阀及二级吸气阀），如正在加油，应及时关闭加油阀。

（2）应将机房运行的机器全部停止运行，操作人员发现压缩机漏氨时立即停止运转，并根据操作人员所处位置，在关闭事故机器后顺便将就近运行的机器停机断电。

（3）如漏氨事故较大，无法靠近事故机器，应到配电室断电停机，停机后立即关闭所有油氨分离器进气阀及与事故机器吸气管相连接的低压循环桶进、出气阀门。

（4）迅速开启氨压缩机房所有的事故排风扇。

（5）在处理事故时，用水管喷浇漏氨部位，使氨与水溶解，并注意压缩机电机的防水保护。

4.1.4.2压力容器漏氨事故的处理

处理此类事故，原则是首先采取控制措施，使事故不再扩大，然后采取措施将事故容器与系统断开，关闭设备所有阀门，漏氨严重不能靠近设备时要采取关闭与该设备相联接串通的其它设备阀门，用水淋浇漏氨部位，容器里氨液及时进行排空处理，属于此类设备有：油氨分离器、冷凝器、高压贮液桶、低压循环桶、中间冷却器、排液桶、集油器、放空气器、低压排液桶等。

（1）油氨分离器漏氨

油氨分离器漏氨后，如压缩机正在运行工作中，应立即切断压缩机电源，迅速关闭该油分离器的出气阀、进气阀、供液阀、放油阀、混合气体阀，并关闭冷凝器进气阀，压缩机至油氨分离器的排气阀。

（2）冷凝器漏氨（立式、卧式、蒸发式冷凝器）

冷凝器漏氨后，如压缩机处于运行状态，应立即切断压缩机电源，迅速关闭所有高压贮液桶均压阀和其它所有冷凝器均压阀、放空气器阀，然后关闭冷凝器的进气阀、出液阀。系统工艺允许时可以对事故冷凝器进行减压。

（3）高压贮液桶漏氨

高压贮液桶漏氨后，立即关闭高压贮液桶的进液阀、均液阀、放油阀及其它关联阀门。如氨压缩机处于运行状态，迅速切断压缩机电源，在条件及环境允许时，立即开启与低压容器相联的阀门进行减压、排液、尽量减少氨液外泄损失，当高压贮液桶压力与低压压力平衡时，应及时关闭减压排液阀门。

（4）中间冷却器漏氨

中间冷却器漏氨后，当压缩机处于运行状态，应立即切断该电源，关闭压缩机的一级排气阀、二级吸气阀及与其它设备相通的阀门，同时开启放油阀进行排液放油减压。

（5）低压贮液桶漏氨

低压贮液桶漏氨后，该系统压缩机处于运行中，立即切断压缩机电源，关闭压缩机吸气阀，同时关闭低压桶的进气、出气、均液、放油及其它关联阀门，开启氨泵进液、出液阀及氨泵，将低压贮液桶内氨液送至库房蒸发器内，待低压贮液桶内无液后关闭氨泵进液阀。

（6）排液桶漏氨

排液桶漏氨（在冲霜、加压、排液、放油工作中）应立即关闭排液桶的所有与其它设备相连阀门，根据排液桶的液位多少进行处理。如液量较少，开启减压阀进行减压，在液量较多时，应尽快将桶内液体排空，减少氨的外泄量。

（7）集油器漏氨

集油器漏氨后，在放油过程中，应立即关闭集油器的进油和减压阀。

（8）放空气器漏氨

放空气器漏氨，应立即关闭混合气体进气阀、供液阀、回流阀、蒸发回气阀。

（9）设备玻璃管、油位指示器漏氨：

液、油位指示器玻璃管破裂漏氨，当上、下侧弹子失灵，应立即关闭指示器上、下侧的弹子角阀，尽早控制住氨液大量外泄。

（10）氨罐、氨瓶漏氨：

自备氨罐、氨瓶属于移动的高压设备，必须每三年进行技术检查一次，如发现瓶壁有裂纹或局部腐蚀，其深度超过公称壁厚的10%以及发现有结疤、陷、鼓包、伤痕和重皮等缺陷时，应禁止使用。要严格执行氨罐、氨瓶的使用、储存、运输、保管的操作规程和使用的注意事项。在加氨的过程中漏氨，立即关闭其出液阀，加氨站的加氨阀，用水淋浇漏氨部位，迅速将氨罐、氨瓶推离加氨现场。

4.1.4.3蒸发器漏氨的处理

库内蒸发器漏氨包括：冷风机、墙排管、顶排管等，处理原则：应立即关闭蒸发器供液阀、回气阀、热氨阀、排液阀、并及时将蒸发器内氨液排空。

（1）在冲霜过程中，应立即关闭冲霜热氨阀、关闭排液阀、开启回气阀进行减压。

（2）在库房降温过程中，应立即关闭蒸发器供液阀、氨泵系统停止运行。

（3）根据漏氨情况，在条件、环境允许情况下，可采取适当的压力，热氨冲霜的方法，将蒸发器内氨液排回排液桶，减少氨液损失和库房空气及商品污染。

（4）确定漏氨部位，可做临时性处理，能打管卡的采取管卡紧固，减少氨的外泄量。

（4）开启移动的事故排风扇，尽量降低库房氨气浓度。

4.1.4.4阀门漏氨的处理

（1）发现系统氨阀门漏氨后，迅速关闭事故阀门两边最近的控制阀。

（2）容器上的控制阀门漏氨。

关闭事故控制阀前最近的阀门。

（3）关闭容器的进、出液、进、出气、均液、均压、放油、供液、减压等阀门。

（4）如高压容器上的控制阀门事故，在条件、环境允许时，应迅速开启有关阀门，向低压系统进行减压排液，减少氨液的外泄量。

（5）开启事故排风进行通风换气。
4.1.4.4氨系统管道漏氨的处理

（1）如发现管道漏氨后，迅速关闭事故管道两边最近的控制阀门，切断氨液的来源。

（2）根据漏氨情况，管子漏氨的大小，可采取临时打管卡的办法，封堵漏口和裂纹，然后进行事故部位抽空。

（3）开启事故排风扇进行通风换气，并对事故部位抽空，更换新管进行修理补焊。

4.1.4.5加氨装置漏氨的处理

在加氨过程中，加氨装置漏氨，应迅速关闭加氨装置最近的阀门和氨 瓶（罐）的出液阀。

4.1.4.6处理漏氨事故时氨的排放

容器设备漏氨，容器内氨液较多的情况下，必须做出把漏氨设备内的氨液排放到其它容器内或排放掉的处理工作。免得造成更大的漏氨现象，减少伤亡及空气污染。氨液的排放分为系统内排放和向系统外排放。

（1）向系统内的排放：一般应采取设备的放油管及排液管排放，将漏氨容器的氨液排至其它压力较低的容器内。

（2）向系统外的排放：在特殊情况下，为了减少事故设备的氨液外泄，避免伤亡事故发生，将氨液通过串联设备放油管与耐压胶皮管放入水池中，以保证安全，在向外界排放氨液或氨气时，注意：阀门不要开启的过大、过猛、防止胶管连接处脱落，造成意外事故发生。

4.2 响应分级

公司根据发生突发环境事件的危害程度、影响范围和公司对事件的可控能力，将事件分为三个等级，分别为一级、二级、三级。
4.2.1 一级响应

当发生火灾时，启动一级响应。当发生大量高浓度废水泄漏，溢出厂外时，启动一级响应。当压力容器、冷冻机油罐、液氨发生爆炸时，启动一级响应。一级响应可能超出本公司应对能力范围，需要外界、政府相关部门介入成立应急指挥公司，指挥应急处置。

4.2.2 二级响应

当火灾、爆炸引起的次生/衍生的环境污染事故，可控制在厂区范围时，启动二级响应；液氨输送管道或阀门出现破裂，漏氨影响范围控制在公司厂界内时，启动二级响应；污水发生泄漏或废水处理设施故障导致废水浓度超标，经采取应急措施后，未导致废水超标排放时，启动二级响应，二级响应主要由公司组织处理。

4.2.3 三级响应

般环境事件，不属一级、二级的，未发生环境污染事件，可及时处理的环境事件，岗位工人可迅速控制的故障。事故发生后，公司启动应急预案三级响应，组织救援力量展开救援：马上控制泄漏源；对泄漏现场采取必要的清洗，并将清洗的废水及污染物按环保要求处理；必要时可以设置围堰、疏散人员和转移危险物资，防止污染扩大。
4.3 应急响应程序

发生突发环境事故按照及时、准确逐级上报的原则，在事发至处置结束全过程中实行信息初报、续报和终报制度，保证环境污染事件信息的连续性，不得迟报、谎报、瞒报和漏报。

应急办公室根据应急指挥部指令向全体员工发出报警信号，并报告相关管理机构。

4.3.1 内部接警与上报

公司应急办公室设立24小时应急值守电话：7016858。
当公司环境事故发生时，现场人员应立即中断作业，立即先行通报现场主管，现场主管核实情况后依据现场情况对突发环境事件的性质和类别做出初步认定。

对初步认定为轻微（一级）突发环境事件的，部门负责人组织部门成员进行救援抢险，防止事态进一步扩大。
对初步认定为较大（二级）突发环境事件的，报告应急办公室，应急办公室上报应急指挥组，应急总指挥立即启动应急预案，组织各应急小组进行救援抢险。

对初步认定为重大（一级）突发环境事件的，应急总指挥宣布立即启动应急预案，组织全体员工进行救援抢险，防止事态进一步扩大。同时信息报告负责人立即向厦门市同安生态环境局上报信息，最迟不得超过事件发生后1小时。

突发环境事件信息报告内容主要包括：

①环境事件的类型、排放污染的总量、发生时间、发生地点；

②环境事件的原因、性质、范围、严重程度；

③环境事件已经造成的影响和发展趋势；

④已采取的控制措施及其他应对措施。

公司内部的通信联络见表4-1。

表4-1 内部通信联络一览表

	工作岗位
	姓名
	职位
	联系电话

	总指挥
	张鹭军
	总厂长
	13806086774

	副总指挥
	邹园娥
	厂长
	18950175080

	事故应急中心办公室主任
	张亚端
	副厂长
	13696946159

	应急救援组组长
	王开明
	安全员
	15260204090

	疏散与联络组组长
	严静
	主任
	13559211868

	医疗救护组组长
	杨诺君
	主任
	15980894197

	抢险抢修组组长
	胡永潘
	主任
	18030018831

	后勤保障组组长
	吴俭
	车队长
	13559204563


4.3.2外部信息报告与通报

厦门东海洋食品有限公司发现突发环境事件后，应在15分钟内向同安区消防大队、厦门市同安生态环境局、镇人民政府报告。报告内容必须包括：泄漏物名称、数量、化学特性、可能造成的影响和危害。火灾、爆炸或者污水站、废气处理塔事故等需要报告具体事故名称，可能造成的影响和危害。

突发环境事件的报告分为初报、续报和处理结果报告三类。初报从发现事件后起15分钟内上报；续报在查清有关基本情况后随时上报；处理结果报告在事件处理完毕后立即上报。 

初报可用电话直接报告，主要内容包括：环境事件的类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质、人员受害情况、事件潜在的危害程度、转化方式趋向等初步情况。 

续报可通过网络或书面报告，在初报的基础上报告有关确切数据，事件发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况。 处理结果报告采用书面报告，处理结果报告在初报和续报的基础上，报告处理事件的措施、过程和结果，事件潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题，参加处理工作的有关部门和工作内容，出具有关危害与损失的证明文件等详细情况。 

公司内部由应急救援领导小组负责突发环境事件信息对外统一发布工作，外部由负责处理该事件的相关专业主管部门负责突发环境事件信息对外统一发布工作。突发环境事件发生后，要及时发布准确、权威的信息，正确引导社会舆论。外部人员联系电话如表4-2：

表4-2 外部人员联系一览表

	外部资源
	报警电话
	联系电话
	外部资源
	联系电话

	同安区公安消防大队
	119
	——
	同安区政府
	7022243

	厦门第三医院
	120
	7022116
	同安区应急管理局
	7316126

	厦门市公安局同安分局
	110
	7022321
	西柯镇政府
	7013698

	厦门市同安生态环境局
	12369
	7221381
	厦门轻工食品工业园区管理服务处
	7390938

	电力局抢修
	95958
	7033505
	
	

	水务集团抢修
	96303
	7022418
	
	


4.3.3启动应急响应

4.3.3.1一级应急响应

当发生一级应急响应等级事故，须扩大响应，提请外部力量帮助救援，应由第一发现者报告事故部门当班负责人或直接报告应急指挥中心，接到报警后应急响应总指挥和副总指挥立即组织现场调查和先期处置，防止污染扩大，通报可能受到污染危害的单位和居民；

公司应急指挥中心必须在1小时内向同安政府和厦门市同安生态环境局、厦门市生态环境局报告，第一时间发送请求启动政府应急预案的传真，并同时电话通知政府应急联系人；

当政府应急指挥人员到达现场后，公司应急救援总指挥或授权指挥人员应及时报告目前应急响应状况，说明需要支持的项目等等，并协助上级进行统一指挥。

一级应急响应行动掌握以下原则：

（1）统一指挥，分工合作原则

一级应急响应启动后，所有行动由应急救援总指挥或授权指挥人统一指挥，根据现场实际情况，指定各应急行动负责人（包含人员搜救、伤者救护、人员疏散与撤离、现场紧急关断、紧急堵漏、事件现场的隔离警戒、安全环保、后勤保障、记录和信息报告等内容）。

（2）人员安全，环境保护原则

所有参加应急响应行动人员必须经过专业培训，并在保障自身安全的情况下实施应急响应行动。优先处理伤者，发现人员失踪或有受伤人员,应立即开展搜救和现场救护工作，并及时联系送往指定医院救治。应急响应行动过程中，各小组始终注意环境保护，防止因事件本身或处理过程中所造成的环境污染。

（3）控制为先，逐步消除原则

应急响应行动应首先考虑控制事件，采取联锁、紧急关断、紧急堵漏等等，防止污染事故扩大。当事件得到有效控制后，则解决事故的消除问题。

（4）及时报告，对外授权原则

确保事件在第一时间内报告，当事件有新的发展以及事件失控或事故扩大时，必须立即报告。向上级政府主管部门报告原则上由公司应急指挥中心负责，现场任何越级报告行为以及对外信息公布都必须得到公司应急总指挥的授权。
4.3.3.2二级应急响应

当发生二级应急响应等级事故时，由应急救援指挥部立即启动应急救援预案进行自救。应急响应总指挥、副总指挥立即组织现场调查和先期处置，防止污染继续扩大，通报可能受到污染危害的单位和居民，并在1小时内向同安人民政府和厦门市同安生态环境局、厦门市生态环境局报告，提请启动政府应急救援预案。

（1）当公司应急总指挥宣布公司二级应急响应后，公司应急指挥中心立即向所有应急组织传达应急启动指令，公司所有应急人员立即到达应急岗位。 

（2）在公司应急指挥人员未到达事件现场以前，事件现场人员按以下要求开展应急行动：

A．现场指挥由当时的最高职务者临时担任，当上级领导赶到后，立即移交指挥权；公司应急指挥中心指令未到达前，现场应急响应行动按一级应急响应程序进行指挥，当公司应急指挥中心指令到达后，现场临时指挥立即贯彻执行；

B．事件当事人和已到达事件现场的其他人员应听从临时指挥人员的统一指挥。

（3）当公司应急指挥人员、各应急小组到达事件现场后，按以下要求开展应急行动：

A．应急总指挥或授权人员到达事件现场后，立即接管现场应急指挥；

B．临时指挥人员立即向到达现场的指挥人员简要汇报应急响应现状，并协助指挥；

C．各应急小组组长立即贯彻应急指挥的应急响应指令，带领本小组成员开展应急响应行动；

D．事件现场参与初始应对的应急响应人员回到各应急小组，听从各自小组长的指挥。

（4）二级应急响应行动除掌握原则以外，应注意以下事项：

A．对外发布信息以及应对媒体记者提问，一律由公共关系法律组指定专人负责，在信息发布前或答记者问前应编写稿件经应急委员会审查，并与股东公司沟通，经审核同意后，由指定人公布；

B．由应急救援总指挥，按照有关法律法规要求向政府主管部门报告事故。

C．必要时，经应急指挥中心同意后，由应急联络通讯组向周边协议单位发送支援请求。

D．当需要将伤者送往较大中城市抢救时，由后勤保障部负责联系并协调送往有关医院。

4.3.3.3三级应急响应

当发生三级应急响应等级事故时，第一现场人员立即采取应急处置措施，迅速控制和消除事故危险；若第一现场人员无法独立处置的，立即报告事故部门当班负责人采取应急处置措施；或直接报告应急指挥中心，应急总指挥主持召开紧急会议，分析判断事件状态、事故发展与扩大的可能性，确定应该立即采取的主要应对措施；紧急会议期间，后勤保障组准备好交通车辆；各应急小组按各自的职责分工迅速开展工作。

如事件是从二级降至三级应急响应，在政府应急指令到达前，仍按照二级响应开展相应工作；当政府应急办公室应急指令到达后，公司应急指挥中心贯彻执行政府应急办公室的应急指令。

4.3.3.4应急救援联系电话及要求

应急救援小组人员的联络方式及外部应急救援机构联络方式见附件。

（1）必须保证报警系统24小时有效，一旦发生事故，通过内、外线电话与有关应急救援部门、人员联系；

（2）公司有关应急指挥成员的手机实行24小时开机，发生紧急情况时通过手机联系、传达有关应急信息和命令；

（3）人工报警：辖区现场人员发现火灾时，可通过现场火灾报警按钮或呼叫、内线电话报警；

（4）事故信息通报：发现事故信息人员向调度或部门负责人报告，接报人向应急指挥中心报告，通知环保、安监部门，指挥现场处置，视事故程度、应急等级发出应急救援指令，提出应急响应建议措施，启动相应应急预案。
4.3.4应急监测

公司发生突发环境事件时，由联络组及时联系并委托应急监测单位赶赴现场进行环境监测，应急监测单位根据实际情况制定应急监测方案，及时开展针对周边环境的应急监测，尽可能在短时间内，用小型、便携、简易的仪器对事件中有关污染因子浓度及扩散范围进行监测，确定可能影响的范围及污染程度，以便对事件能及时、准确的处置。

公司应急管理办公室与第三方检测机构（厦门市华测检测技术有限公司）签订了应急监测意向协议，建立沟通途径，详见§10.17。一旦发生事故，公司联络组组应根据需要，配合地方环境监测机构开展相关应急监测工作，并随时将监测信息报告应急指挥部。

1、应急监测方案的确定

1）根据公司应急领导小组的指示，建立全公司应急监测网络，组织制定全厂突发性环境污染事故应急监测预案。

2）通过初步现场及实验室分析，对污染物进行定性，定量以及确定污染范围。根据不同形式的环境事故，确定好监测对象、监测点位、监测项目、监测方法、监测频次、质控要求。同时做好分工，由小组组长分配好任务。

3）现场采样与监测。由公司应急领导小组进行突发性环境污染事故应急监测的技术指导和应急监测技术研究工作。

4）根据事态的变化，在公司应急领导小组的指导下适当调整监测方案。

5）应急监测终止后应当根据事故变化情况向领导汇报，并分析事故发生的原因，提出预防措施，进行追踪监测。

6）完成公司应急领导小组交办的其它工作。

2、主要污染物现场应急监测方法

检测的污染物主要根据泄漏物及其伴生次生的有毒有害物。

1）现场监测应当优先使用试纸、气体检测管，水质速测管及便携式测定仪。

2）对于现场无法进行监测的，应当尽快送至实验室进行分析，应急监测结束后需用精密度、准确度等指标检验其方法的适用性。

3）对于某些特殊污染事件或污染物，也可适当采用生物法进行监测。

3、仪器与药剂

    当厂内仪器设备无法满足监测需求时应当向市、区监测站寻求帮助，若发生重大危险事故时应与国家相关监测部门联系进行监测。

4、监测布点与频次

1）采样点位布设

应尽可能在事故发生地就近采样，并以事故地点为中心，在事故发生地下风向影响区域、掩体或低洼等位置。以主导风向为轴向，取上风向为0°，至少在约0°、45°、90°、135°、180°方向上各设置1个监测点，在主导风向下风向距离中心点（事故发生点）以按50m、100m间隔进行极座标布点采样，同时在事故点的上风向适当位置布设对照点，并在距事故发生地最近的公司生活区、最近居民点等敏感区域应布点采样。采样过程中应注意风向的变化，及时调整采样点的位置。

（2）对于水污染事故 

监测点位：设在公司污水处理站废水总排放口，必要时监测官浔溪。

4.3.4.3监测频次

监测频次的确定见表4-3。

表4-3应急监测频次的确定

	事故类型
	监测点位
	应急监测频次

	环境空气污染事故
	事故发生地
	初始加密（6 次/天）监测，随着污染物浓度的下降逐渐降低频次

	
	事故发生地周围居民区等敏感区域
	初始加密（6 次/天）监测，随着污染物浓度的下降逐渐降低频次

	
	事故发生地下风向
	4 次/天或与事故发生地同频次（应急期间）

	
	事故发生地上风向对照点
	3 次/天（应急期间）

	地表水环境事件
	废水处理站排放口
	初始加密（4 次/天）监测，随着污染物浓度的下降逐渐降低频次


4.3.4.4监测项目

突发环境事件应急监测不同于企业自主验收监测。一旦发生水环境污染事件、大气环境污染事件，公司应根据突发环境事件泄漏的危险源初步确定监测因子，并委托厦门市华测检测技术有限公司进行应急监测。

表4-4  应急监测项目及方法

	水环境污染
	方式
	监测项目
	分析方法
	监测人员

	
	取样分析
	PH
	玻璃电极法GB6920-1986
	华测检测实验员

	
	
	COD
	重铬酸钾法GB/T 11914
	

	
	
	总磷
	钼锑抗分光光度法
	

	
	
	氨氮
	纳氏试剂法HJ535-2009
	

	大气环境污染
	取样分析
	烟尘
	GB/T16157－1996
	华测检测实验员

	
	
	一氧化碳
	HJ/T44－1999
	

	空气
	大气采样器
便携式监测仪
	烟尘
	GB/T16157－1996
	华测检测实验员

	
	
	一氧化碳
	非分散红外吸收法HJ/T44－1999
	

	
	
	氨气
	便携式监测仪
	


2）应急监测频次的确定

应急监测的频次根据事故发生的时间而有所变化，根据污染物的状况，在事发初期应当增加频次，不少于2小时采样一次；待摸清污染规律后可适当减少，不少于6小时一次；应急终止后可24小时一次进行取样。至影响完全消除后方可停止取样。
表4-5应急监测频次表

	事故类型
	监测点位
	应急监测频次

	环境空气污染事故
	事故发生地
	初始加密（6 次/天）监测，随着污染物浓度的下降逐渐降低频次

	
	事故发生地周围居民区等敏感区域
	初始加密（6 次/天）监测，随着污染物浓度的下降逐渐降低频次

	
	事故发生地下风向
	4 次/天或与事故发生地同频次（应急期间）

	
	事故发生地上风向对照点
	3 次/天（应急期间）

	地表水环境事件
	废水处理站排放口
	初始加密（4 次/天）监测，随着污染物浓度的下降逐渐降低频次

	土壤环境事件
	事故发生地受污染的区域
	1次/应急期间

	
	受事故污染水质灌溉的区域
	1次/应急期间

	
	对照点
	1次/应急期间


5、应急监测人员安全防护措施

现场应急监测分析方案的具体实施均是由有资质的第三方检测机构完成的，而每一污染事故都可能危及分析人员的人身安全。为了保护分析人员并有效地实施现场快速分析，在实施应急监测方案之前，还应该配备必要的防护器材，如隔绝式防化服、防火防化服、防毒工作服、酸碱工作服、防毒呼吸器、面部防护罩、靴套、防毒手套、头盔、头罩、口罩、气密防护眼镜以及应急灯等。

6、外部监测单位及联系电话

表4-6 外部监测单位联系一览表

	监测单位
	联系人
	职务
	联系电话

	华测检测
	王盛志
	业务员
	0592-5700963


4.4  应急处置

4.4.1水环境突发事件应急处置

1、污染源切断程序、措施

当公司污水站处理水质出现异常或因事故抢救产生洗消废水等情况时，公司应立即采取切断污染源的措施。程序与措施如下：

①当污水站出现临时性设备故障，污水站人员立即检查污水处理设施的运行情况，确定是哪一部分的处理失效，同时上报污水站负责人，通知生产部门减产以减轻污水站负荷；必要时，关断或封堵总排放口。

②污水站负责人要与生产部门负责人协调，在污水站的负荷可能超标的情况下立即停产，待污水站恢复正常、污水达标后再恢复生产。

③当氨机房出现紧急情况时，全厂立即按照安全生产规程停止生产，关断废水总排放口，利用氨机房已构筑的围堰及氨机房外的应急池（30m3），尽力将消防废水控制在车间内。同时打开围堰区的事故导流管阀门，洗消废水将通过导流管直接排入污水站处置。

若有废水泄漏到车间外，紧急关闭雨水排放口阀门，切断废水经雨水管道进入市政污水管网的途径，最后废水进入污水站处理达标后，方可排放。

2、防止污染物扩散的程序、措施与相关设施使用

公司共设1个雨水口、1个污水口。其中，雨水口接入园区雨水管网；污水口连接市政污水管网，生产废水最终纳入同安污水处理厂。防控程序、措施、相关设施使用分析如下：

（1）污水站运行异常的防控程序、措施

保证当污水处理站运行异常时采取紧急应变措施，防止污水超标排放。

①污水站故障运行导致处理出水异常（例如水质变浑浊），污水站工作人员立即向上一级领导汇报，由污水处理站负责人通知操作工停止排水，出水回流到污水调节池、生化池再次处理，达标后方可排放。

②车间正常工况下，如污水站持续故障运行超过2小时仍不能排除的，立即停止生产、停止进水，防止超出污水站自身调节池、事故应急池的收集能力，避免事故废水外泄。同时设法排除故障原因，废水经处理达标后方可排放。

③经全力抢修后，仍不能排除②中出现的污水处理设施故障，此时因抢修需要不得不排放事故废水的，必须依法向厦门市同安生态环境局报备，并取得同安污水处理厂同意，但必须在故障排除、污水处理设施正常运行方可恢复生产。

④异常超量排水，由公司总务通知生产车间改正，如短期内不能解决影响到污水站运行，按①、②、③条处理。

（2）洗消废水的防控程序、措施

车间非正常工况下，处理液氨泄漏事故将产生含氨水的消防废水、冲洗废水。

①处理这些洗消废水时，应先设法切断污染源途径，具体办法参考“1、污染源切断程序、措施”中第③款。

②当车间内有消防废水泄漏出来，要根据泄漏量情况决定是否通知其他部门参与抢险。应对泄漏的洗消废水时，立即使用应急泵、移动管道，在雨水井、污水井之间建立通道，将雨水井中积滞的废水切换、导入污水井，抽入事故应急池和污水站处置。

③参与现场抢险的人员要注意自身安全，听从指挥人员的命令，不可冒然进入事故区，以免造成事故进一步扩大。

（3）相关设施使用要求

封堵材料可采用堵漏沙袋，应确保封堵牢固；事故应急泵应易于移动、可灵活安放。以上设施的使用方法，应在采购时向供应商获得使用说明书。

4.4.1.3请求环保部门支援的措施

当事故污水超过本公司的应急处置能力，不能控制在厂区内，公司应急指挥中心应立即上报厦门市同安生态环境局，请求支援，并告知同安污水处理厂采取相关的应急措施。

（1）上报厦门市同安生态环境局，请求支援

当事故污水超过本公司的应急处置能力，不能控制在厂区内，公司应急指挥中心应立即上报厦门市同安生态环境局，请求支援，由厦门市同安生态环境局视事故情况启动相应应急预案，采取应急措施。同时，委托厦门市华测检测技术有限公司或同安环境监测站进行应急监测。

（2）告知污水处理厂，请求支援

① 污水处理厂处理能力

同安污水处理厂现状处理规模为6.16万m³/d（设计能力为10万m³/d），日常运转正常。我司车间废水排放量约不超过80m³/d，仅占同安污水厂总量的0.21%，当事故排放超标时，同安污水处理厂可通过提升污水厂的处理能力，来处理我司事故排放废水。

② 告知污水处理厂，请求支援

我司与同安污水处理厂随时保持互动关系（联系电话0592-7579203），沟通交流状况良好，生产正常时，双方由电话或当面会晤反思，探讨污水处理情况；当出现异常情况时，我司立刻将情况汇报给污水处理厂负责人，供污水处理厂方面做出应对决策和应急准备，确保事故污水不能控制在厂区时，同安城市污水处理厂能够及时采取应急措施。

4.4.2大气环境突发事件应急处置

1、污染源切断程序、措施

（1）氨机房

氨机房先期处置任务由氨机主任组织实施：

①当发生液氨泄漏时，应迅速判别泄漏点所处位置，同时排查、消除周围一切火源，确保应急处置时的消防安全；

②应急处置人员穿戴防毒面具和防化服后，进入氨机房内部紧急关闭液氨阀门，及时切断漏氨源头，并结合泄漏情况采用合适的堵漏材料封堵泄漏口，建议优选粘贴式堵漏密封胶，详见表4-7。

4-7堵漏方法介绍

	部位
	形式
	方法

	罐体
	砂眼
	螺丝加粘合剂旋进堵漏

	
	缝隙
	使用外封式堵漏袋、电磁式堵漏工具组、粘贴式堵漏密封胶（适用于高压）或堵漏夹具、金属堵漏锥堵漏

	
	孔洞
	使用各种木楔、堵漏夹具、粘贴式堵漏密封胶（适用于高压）、金属堵漏锥堵漏

	
	裂口
	使用外封式堵漏袋、电磁式堵漏工具组、粘贴式堵漏密封胶（适用于高压）堵漏

	管道
	砂眼
	使用螺丝加粘合剂旋进堵漏

	
	缝隙
	使用外封式堵漏袋、金属封堵套管、电磁式堵漏工具组、潮湿绷带冷凝法或堵漏夹具堵漏

	
	孔洞
	使用各种木楔、堵漏夹具堵漏、粘贴式堵漏密封胶（适用于高压）

	
	裂口
	使用外封式堵漏袋、电磁式堵漏工具组、粘贴式堵漏密封胶（适用于高压）堵漏

	阀门
	
	使用阀门堵漏工具组、注入式堵漏胶、堵漏夹具堵漏


2、防止污染物扩散的程序、措施

（1）液氨泄漏事故防控程序、措施

本公司可能导致氨泄漏的因素主要有管路系统泄漏（包括管道、阀门、连接法兰、密封件等设备部位）、液氨贮罐泄漏、自然因素。发生液氨泄漏情况下对区域环境可能造成较大的污染。防止液氨泄漏扩散的程序、措施如下：

①当察觉泄漏现象时，应先设法切断漏氨源头、封堵泄漏部位，为后续的环境应急、消防抢险抢占先机（只有及时切断、阻止氨气释放才能避免事态扩大，是后续应急抢险成功顺利的关键）。基本操作方法参照前述氨机房污染源切断以及“4.1.5液氨泄漏先期处置”措施。

②少量泄漏

处置人员穿戴防毒面具和防化服等，可以进入氨机房。开启氨机房喷淋装置和水帘，配合使用氨机房附近的消防栓，采用喷水覆盖、稀释氨气，减少氨气向大气中扩散。

③大量泄漏

先期处置措施同前述①和②。并向同安政府、厦门市同安生态环境局、“119”消防等部门报警，报警内容应包括：事故单位，事故发生的时间、地点、化学品名称和泄漏量、危险程度，有无人员伤亡以及报警人姓名、电话。

作业时，所有设备接地，并使用防爆的通讯工具。禁止直接接触或跨越泄漏的液氨。在保证安全的情况下，关阀、堵漏以避免液氨继续漏出。要喷雾状水，以抑制蒸气或改变蒸气云的流向。隔离泄漏区直至气体散尽。

④储罐着火

假设储罐或管道发生着火，应先设法关阀、切断泄漏气源，再按照消防灭火规程设法熄灭。优先考虑报告119急救，考虑撤离、疏散无关人员并划定警戒区。若氨罐突然发出异常声音或发生异常现象，应急处置人员立即撤离。灭火后及时封堵泄漏部位，并按前述①、②、③条处理漏氨。具体措施可见“液氨泄漏现场处置预案”以及“4.1.5液氨泄漏先期处置”措施。

（3）可能受影响区域和最短响应时间：根据公司风险评估报告，当发生液氨大量泄漏事故时，可能受影响的区域主要是事故现场220m范围内的区域；参考《环境风险评价技术导则》（2018版），本公司最短响应时间不得超过15分钟。

（4）立即启动应急监测方案，监控事故发展态势，为事件响应级别、警戒区的调整提供决策依据。

3、人员防护、隔离、疏散措施

（1）人员防护

当发生液氨泄漏事故时，现场应急处置应采取防护措施。应急处置人员应穿戴防毒面具和防化服。防止吸入蒸气，防止接触液体或气体。

（2）危险区的隔离

根据事故的影响情况，将事故区域划分为事故中心区域、事故波及区域和受影响区域三个区域。

①事故中心区域。中心区即距事故现场建筑物内。

事故中心区由应急救援指挥部指派抢险人员采取必要全身防护后，用红色标示带将危险区域标示，禁止任何非事故救援人员的进入。

②事故波及区域。事故波及区即距事故现场10~20m的区域。

发生事故时，抢险人员在事故波及区域边界用黄黑标示带将隔离区域标示。

③受影响区域。受影响区域是指事故波及区外可能受影响的区域，该区不设置明显警戒标志，但应组织人员及时指导群众进行防护，对群众进行有关知识的宣传，稳定群众的思想情绪，做基本应急准备。

当发生液氨重大泄漏时，应立即在距事故现场至少50m的范围内建立警戒区。警戒区内的无关人员应沿上风方向撤离。

（3）人员的紧急撤离和疏散

当发生重大泄漏事故时，可能对事故现场、厂区、工厂邻近区人员及公众的安全构成威胁时：

①事故现场人员或得知事故信息者第一时间内通知事故救援指挥部，由应急救援指挥通过电话、广播、移动喇叭等通讯方式发布疏散令。疏散命令内容包括：疏散原因、有害物质性质、应急方法、紧急救治方法、疏散区域、正确的疏散方向及其他注意事项。当事故后果可能威胁到公司外周边地区人员安全时，指挥部应立即报告当地政府有关部门，请求组织人员疏散。

②事故现场人员根据当时风向向上风向撤离，并至集合点处集合。

③公司内部非事故现场人员撤离时，不得破坏事故现场，服从应急救援指挥部的安排，按事故应急疏散路线图到达集合点。

④负责疏散引导人员清点集合处疏散人数，将清点结果及时上报指挥部。

⑤事故现场应急救援人员撤离现场时，同时向应急指挥汇报现场情况，按指挥要求，根据当时风向向上风向撤离，并在撤离至安全区后立即通知指挥人员。

⑥公司外周边村庄、企业可能受影响的群众，由公司配合政府有关部门组织指挥撤离、疏散。
4.4.3土壤及地下水环境突发事件应急处置

1、事故类型及污染源切断程序及措施
（1）事故类型及危害
如果发生氨、污水泄漏时，容易发生土壤、地下水污染事故，土壤污染造成环境污染事故，同时对地下水产生影响。

（2）污染源切断程序及措施
参照水污染源切断程序及措施。
2、 土壤污染控制措施及程序
（1）迅速切断污染源；
（2）启动截流措施，减少污染扩散；
（3）及时将污水转移至事故应急池；
（4）防止污染物进入绿化，污染土壤和地下水；
（5）排查污水是否通过地面裂隙、破损管道污染土壤；
（6）排查厂区内裸露地块有无污水流入；
（7）对受污染的土壤进行应急处置。
4.4.4其他类型环境突发事件应急处置

当火灾、爆炸等安全生产事故发生时，产生的消防废水可能引发次生污染：

（1）采取必要的健康防护措施，通过采取堵截、围堰的方式，防止含氨的消防废水溢流进入雨水管网；

（2）确认雨水阀处于关闭状态，防止消防废水通过雨水管网流入外环境；

（3）含氨消防废水由潜水泵、移动软管抽入事故应急池和污水站处置；

（4）发生人员中毒、受伤事件时，现场救护组立即组织抢救，随后立即送医治疗。

4.4.5 应急救援队伍调度及物资保障供应程序

1、应急救援队伍调度

本公司应急救援队伍主要分为抢险抢修组、应急救援、医疗救护组、疏散联络组、后勤保障组。

当确认突发事件即将或已经发生时，接警部门立即向应急指挥中心报告灾情，启动相关应急预案。立即成立应急救援指挥部，指挥各应急小组先期开展救助行动，组织群众开展自救、互救。

一般和较大突发事件发生时，主要由本系统、本单位调动应急队伍进行处置。综合性和重大突发事件发生时，按照专业队伍为主体、群众性队伍为辅助的原则，由应急救援指挥部统一协调调度应急抢险救援队伍。

参与突发事件处置的各相关部门应立即调动有关人员和处理队伍赶赴现场，有关组织或抢险队伍应服从调动。在现场指挥部的统一指挥下，按照分工和事件处理规程要求，相互配合，密切协作，共同开展应急处置和救援工作。

2、物资保障供应程序

（1）应急过程中使用的工具

应急过程中使用的工具主要包括通讯设备、防护用具、救援设备等，公司应急物质应做到常备、确保应急期间有足够数量可供调度，公司日常需储备的应急物资详见“附表 应急物资储备清单”。

（2）应急物资供应程序

公司对所有应急物资均按指定位置进行存放，安排专人负责管理、维修保养，确保所有设施和物资完好、有效，并随时可投入使用。公司应急物资供应程序包括调用制度和调用程序两方面内容。

①物质调用原则

A.先近后远，先主后次，满足急需；公司应急指挥中心统一调用。

B.专物专用：非应急期间和未经批准的，任何个人不得擅自动用。

C.先征用、后结算：适用于应急期间物资储备不足的紧急情况。

②物资调用程序

A.应急救援指挥部根据现场情况，要求物资供应后勤组发放物资；

B.后勤组按照应急指令发放应急物资，并向指挥部汇报物资消耗情况；

C.现场应急救援指挥部根据事故现场情况，指挥物资供应队将所需的物资、设备等，及时送到指定地点。

4.4.6 其他防止危害扩大的必要措施

在处理突发环境事件时，还应注意采取一些必要的措施，防止事故危害扩大、引起连锁反应：

①应对液氨泄漏事故，应十分注意消除一切火源，防止抽烟、明火、火星等引燃泄漏的氨气，避免因液氨爆炸导致氨气瞬间大量泄漏，防止事故危害扩大。

②应对厂房发生的火灾，也应注意保护未受灾的厂房，尤其注意避免引起未受灾的氨机房发生火灾、爆炸等事故。

③若发生爆炸事故，必须对爆炸地点加强警戒，设警示牌专人监护，防止闲杂人和车辆误入泄漏气体的危险区域；爆炸地点周围不应有火源，撤离现场易燃、易爆物。

④在未查明事故原因、排除险情之前不得恢复生产。

4.5 受伤人员现场救护、救治与医院救治

4.5.1中毒时的处置方式

吸入过量氨气中毒时，将中毒者迅速移至通风和远离现场的地方，用2%硼酸漱口或是让其吸入1%～2%的柠檬酸溶液蒸发，然后将其送至医院；

（2）松开患者衣领和裤带，冬季应注意保暖，调换中毒者衣服，做好防护工作；

（3）在皮肤沾染有氨液时，先用水清洗后再用2%的硼酸水弄湿烧伤的皮肤并暴露在空气中，不得用布或衣服覆盖。

4.5.2 外伤急救处置

（1）一般外伤：脱离现场，清除污物，止血包扎，需要时送医院进一步治疗；

（2）骨折时用夹板固定包扎，移动护送时应平躺，防止弯折，送医院治疗。

（3）遇静脉大出血时及时绑扎或压迫止血，立即送医院救治。

（4）当人员发生烧伤时，应迅速将衣服脱去，用水冲洗降温，用清洁布覆盖伤面，避免伤面污染，不要任意把水泡弄破，患者口渴时，可适量饮淡盐水或食盐饮料。
4.6  配合有关部门应急响应

当政府及有关部门介入突发环境事件应急处置过程时，公司应急指挥机构和所有应急救援人员应全力配合、协助有关部门的应急响应工作，组织实施应急救援：

（1）遇政府成立现场应急指挥部时，移交政府指挥部人员指挥，主动汇报事故情况和已采取的应急措施，配合协助应急指挥与处置。为有关部门开展应急救援工作提供必要的应急防护装备、物资保障。

（2）协助相关政府部门，配合采取有效措施防止污染和泄漏事故扩大蔓延。在公安消防队伍到达现场后，主动汇报事故现场情况，配合消防队伍组织救人和灭火抢险工作。

（3）按照当地环境生态局要求，配合开展应急救援过程中的环境应急抢险保护、环境安全隐患排查、环境应急监测等工作。积极配合有关医疗部门和医疗机构做好人员抢救、医疗救护工作，妥善安置伤病员。

（4）协助有关部门，做好受事故影响群众的转移和安置工作。积极协助公安部门、武警做好疏散工作，加强治安管理和安保工作，防止谣言散播，维护社会秩序稳定。

（5）配合相关部门事故的善后处置工作，包括补偿、污染物收集、清理与处理等事项。联络配合应急事件管理部门开展群体性事件的预防控制工作，保证社会稳定，尽快恢复正常秩序。

（6）应急响应结束后，按照事故“四不放过”原则，配合有关部门组成的事故调查组，对事故的调查分析、处理工作，向事故调查组提交有关事故现场受伤人员及其他应移交的资料，对必要的设备设施进行抢修，应急指挥部同时对抢险过程应急能力进行评估，分析存在问题，应急预案不合理的，及时修订。

（7）配合环保部门对环境进行修复、环境事件调查、经验教训总结。

5 应急终止

5.1 应急终止的条件

当现场符合应急终止条件时，按应急响应级别，由公司应急指挥中心宣布应急结束；如系启动政府应急预案，经由公司应急指挥中心在终止时机具备时，向政府环境应急指挥部门提出终止申请，由政府应急指挥部门宣布应急结束。应急结束条件：

（1）如系启动政府应急预案，由政府应急指挥部门批准应急终止时机；

（2）液氨泄漏已得到控制，现场检查确认无火种、热源，无物料泄漏；

（3）现场经检测氨气浓度符合GBZ2.1-2007《工作场所有害因素职业接触限值》（30mg/m³），居民点氨气浓度符合TJ36-79《工业企业设计卫生标准》中的居住区大气环境中有害物质的最高容许浓度（0.2mg/m³）。

（4）污水站处理出水达到DB35/322-2011《厦门市水污染物排放标准》表1三级标准；

（5）现场事故设备、设施、建筑已检查确认无危险隐患或可能发生次生危害；

（6）受伤人员已得到有效的救治，失踪人员已确认查。

5.2 应急终止的程序

⑴三级应急响应终止程序

①区域紧急应变小组指挥中心下达应急终止通知，应急人员及设备有序撤离。

②应急状态终止后，向公司应急管理办公室上报应急评价报告，存档备案。

应急行动结束后，落实现场保护、清洁净化等工作需要的设备工具和物资，对现场中暴露的工作人员进行妥善安排。

⑵二级应急响应终止程序

①公司应急指挥部下达应急终止通知，应急人员及设备有序撤离。

②应急状态终止后，公司应急指挥部应根据实际情况，继续委托进行环境监测和评价工作，直至其他补救措施无需继续进行为止。

③公司应急指挥部组织专家进行应急行动的后评价，编制应急评价报告，存档备案，并上报有关部门。

⑶一级应急响应终止程序

①接到政府应急指挥部的应急终止通知后，现场指挥部负责应急人员及设备有序撤离。

②由政府应急指挥部负责向社会发布突发事件应急终止的信息。
③在政府应急指挥部的指导下，应急指挥部组织专家进行应急行动的后评价，编制应急评价报告，存档备案，并上报有关部门。
应急终止后，通知公司相关部门、周边社区及人员危险已解除，完成应急处理情况的上报与发布，并继续进行跟踪环境监测和评估方案。

5.3 事故现场的保护和洗消
5.3.1 事故现场的保护措施
事故发生后，为方便事故的调查与处理，使事故调查人员看到事故发生后的原始状况，能根据科学计算，及时查明事故的原因，采取有效的防护措施，避免类似事故发生，同时需避免无关人员进入事故现场，受到意外伤害，因此，必须对事故现场采取有效措施，由避难引导组冶安管制人员负责实施。

事故发生后，避难引导组冶安管制人员在赶到事故现场后，立即组织有关人员对事故现场进行警戒封锁，除现场应急救援人员外，其他人员一律不得进入事故现场。

事故现场除为避免进一步扩大事故，由操作人员和事故抢险人员开启、关闭阀门，其他人员一律不得改变设备阀门、仪表、安全阀等设施的状态。

事故现场在未处理、勘查结束前，避难引导组冶安管制人员24小时保护现场，在事故现场勘查后，由应急总指挥通知避难引导组冶安管制人员撤离现场保护。

5.3.2 事故现场洗消
事故发生后，由于有毒有害物质的污染，对事故现场设备、环境和其他人员造成污染，因此在事故应急处理结束后，必须对事故现场进行洗消，由抢救组负责实施。

利用消防水带对现场设备、环境进行冲洗，洗消人员站在上风向处，避免洗消水喷溅到身上。

⑴对于不能用消防水带冲洗的设备设施，可利用简易喷雾器、盆、毛刷、清洗海绵进行清洗。

⑵现场洗消时，应将洗消废水进行收集，防止洗消废水外排造成第二次污染。

⑶现场洗消时，对现场应急救援人员等救援人员等接触有毒有害物质的人员进行清洁净化，对防护服进行清洁净化处理。

洗消过程中，需协助第三方检测机构或环保部门检测机构人员对处置后的事故现场进行分析化验和监测，对雨水排放口进行监测，经检测合格后洗消结束。

5.4 信息发布
应急反应过程中，各种信息统一由应急指挥领导小组发布。各应急小组成员及任何个人在应急反应过程中及时将信息反馈给对应应急组组长，各应急组组长定期将本组的情况反馈给应急指挥领导小组，应急指挥领导小组分析各应急组提供的信息，及时将事故发展情况向外公告，以电话、厂门口公告、广播等多种形式发布信息。

6 后期处理

6.1 善后处置

事故部门按照各部门职责，组成恢复正常工作秩序的工作组，开展恢复正常生产和后期处置的相关工作。

（1）对事故进行评估，作出人员、财产损失报告，明确受灾人员的安置及损失赔偿方案。

（2）对事故中受伤人员的伤势做出评估细则，妥善安置受伤人员，确保受伤人员身体康复。

（3）根据评估和受伤人员的伤势状况，让当地政府部门确定事故责任，作出相应事故赔偿。

6.2 评估与总结

（1）公司监测组队对环境污染状况进行有效评估，结合当地政府部门的评估结果，作出环境污染所带来的长期环境影响。

（2）根据评估结果，编制应急总结报告，开展环境恢复方案，提出修订环境事件应急预案的建议。

6.3 恢复与重建

1、事故的影响得到初步控制后，为使生产、工作、生活尽快恢复到正常状态，总司各级人员应采取必要的措施或行动防止发生次生、衍生事件。

2、突发事件应急处置工作结束后，应急领导小组应当立即组织对突发事件造成的损失进行评估，对受影响的设备设施进行维修或更换，组织受影响部门尽快恢复生产。

3、公司相关部门负责对应急过程中消耗、使用的应急物资、器材进行补充，使其重新处于应急备用状态。

4、后勤保障负责受伤人员的救治与抚恤，财务部负责申报财产保险理赔。

5、应急小组协助政府有关部门调查事故原因和责任人，总结突发事件应急处置工作的经验教训，对应急救援能力进行评估，并制定改进措施。

7 应急保障

7.1人力资源保障

公司组建应急救援指挥部，设立总指挥、副总指挥，成立突发事件应急抢险救援办公室，组建抢险抢修组、应急救援、医疗救护组、疏散联络组、后勤保障组，每年至少开展一次应急救援培训与训练及演练，不断提高应急救援能力；提高一旦发生环境突发事件的人力资源保障。

7.2 资金保障

应急专项经费由财务部经理负责，从公司设立的专用账户提供。该账户内资金仅限用于突发环境事件，不得以任何理由用作他用，从而保障应急状态时应急经费的及时到位。 

7.3 物质保障

公司在积极发挥现有检验、鉴定、监测力量的基础上，根据突发事件应急处置和应急救援及应急监测工作需要。由资材部邱兴远负责，储备应急所需基本物质，增加应急处置、快速机动和自身防护装备。保证物资的应有储备，不断提高应急监测，动态监控的能力，保证在发生环境事件时能有效防范对环境的污染和扩散。

7.4  医疗卫生保障

公司地处同安，与厦门第三医院距离短，且厂内配备一定医疗物资、运输车队和后勤队伍，一旦因突发环境事件造成人员受伤，可在短时间内进行自救或送医急救。在出现突发事件时，可使用公司车队，运输救援物资和外界救援队伍。

同时，事故救援和医疗救护车辆一般配备专用警灯、警笛，一旦发生重大事故，提请地方政府及时协调对事故现场进行交通管制，开设应急救援特别通道，在保证安全的前提下，不受交通信号的限制，最大限度地赢得抢险救援时间。

7.5  交通运输保障

公司确定闽D270B2车1辆为应急救援专用车辆，保证救援人员、救援物资运输应急使用。

为保障现场应急救援工作的顺利开展，对现场事件周围根据现场情况建立警戒区域，实行交通管制，维护现场治安秩序，保证救援队伍、救援物资运输和人员疏散等交通畅通。

7.6 通信与信息保障

（1）动力车间设备科负责公司电信设施的配备维护，保障通讯畅通，建立各部门负责人和主要应急人员通讯录，定期确认各联络电话，遇人员或通讯方式变更及时更新；

（2）各岗位、人员负责维护配备使用的电话、无线对讲机，确保完好；

（3）各应急部门经理/副经理或主要应急负责人手机必须保持24小时开机，号码如有变更，应及时通知综合部更新。

（4）内部通信联系方式（见附件10.2）

（5）外部通信联系方式（见附件10.2）

（6）通信设备清单

表7-1 通信设备清单

	序号
	应急器材名称
	单位
	数量
	存放地点
	维护保养

	1
	警笛
	个
	1
	应急指挥中心
	能正常使用

	2
	手提式扩音机
	个
	1
	仓库
	保证电量充足，能正常使用

	3
	有线电话
	部
	1
	应急指挥中心
	

	4
	传真机
	部
	1
	综合部办公室
	


7.7科学技术保障

建立环境安全预警系统，组建应急处置、应急监测专业技术组，由总厂长负责，加强环境事故技术人员日常培训和事故源工作人员的培训和管理，提高专业环境应急处置和应急监测等专门技术人才的水平，确保在启动预案前、事件发生后，相关技术人员能迅速到位，为指挥决策提供服务，必要时请政府相关部门的技术专家增援。

7.8对外信息发布保障

（1）发生重特大、较大事故由公司总经理向政府、社会、新闻媒体发布有关信息；发生一般事故则由总经理室对外发布有关信息。

（2）事故发生时，如有消防、公安、记者或村民来访，公司安全负责人接待。任何来访人员未经火场指挥员或总经理助理之核准，警卫室均不得放行进入工厂区。

（3）发布及时，信息准确，不得隐瞒任何事实。

8 监督管理

8.1 应急预案演练

8.1.1演练方式

演练分为桌面演练、功能演练、综合演练三种。

（1）桌面演练：按着预案要求讨论紧急情况时采取的行动，应急救援指挥部和救援小组负责人及关键岗位人员参加。

（2）功能演练：针对某项应急响应行动举行演练活动，一般可在事故应急救援指挥部进行，也可现场演练。

（3）全面演练：针对本预案全部或大部分应急响应功能，检验评价应急小组应急行动能力。
8.1.2演练组织与级别

（1）应急演练分为部门、公司级演练和配合政府部门演练三级；

（2）部门级的演练由部门负责人（现场指挥）组织进行，公司安全、环保、技术及相关部门派员观摩指导；

（3）公司级演练由公司应急指挥小组组织进行，各相关部门参加；

（4）与政府有关部门的联合演练，由政府有关部门组织进行，公司应急领导小组成员参加，相关部门人员参加配合。

8.1.3演练准备

（1）演练应制订演练方案，按演练级别报应急指挥负责人审批；

（2）演练前应落实所需的各种器材装备与物资、交通车辆、防护器材的准备，以确保演练顺利进行；

（3）演练前应通知周边社区、企业人员，必要时与新闻媒体沟通，以避免造成不必要的影响。

8.1.4演练频次与范围

公司桌面演练一年进行两次，参加演练的对象为应急救援指挥部和救援小组负责人及关键岗位人员；

现场演练一年进行一次，针对本预案全部或大部分应急响应功能，检验评价应急小组应急行动能力和全厂职工的应急能力。

8.1.5 演练评价、总结与追踪
应急演练结束后，应急救援指挥部要组织各分队对应急演练过程进行讨论，分析演练过程中的得失，在讨论的基础上得出结论，根据结论修改应急预案，提高应急预案的可操作性和科学合理性。

最后应急救援指挥部对本次演练的目的、意义、过程、结果、收获做出评价，并记录在案。

（1）应急演习的评价

演习评价的目的是确定演习是否达到演习目标要求，检验各应急组织指挥人员及应急响应人员完成任务的能力。

（2）应急演习总结与追踪

演练总结是指通过评价演练过程，发现应急救援体系、应急预案、应急执行程序或应急组织中存在的问题。通过演练地点和关键岗位上的评价人员，发现和找出不足项、整理项和改进项。

不足项：主要针对应急预案编制要素来发现问题，如在应急学习过程中，职责不明确，应急资源不足，事故报告不及时，救援行动尽缓，处理措施难以实施，可能涉及人员的伤亡及污染的进一步扩大等。对于不足项，应在规定的时间内予以纠正，并给出纠正措施建议和完成时限。

整改项：对人们生命安全健康构成威胁，污染虽然得到控制，但不能消除。整改项相应在下次演练时予以纠正。

演练追踪是指在演练结束后，提交演练报告，对演练情况的详细说明和对该次演练的评价，对发现的有价值的部分汇总并做好记录，对不完善的地方提出建议，对演练发布的不足项和整改项的纠正过程实时追踪，监督检查纠正措施的进展情况。将预案提高到一个新的水平。

8.2 宣教培训

8.2.1企业员工培训

（1）培训内容：环境污染事故的报警程序、紧急处理、个体防护、逃生、疏散、现场抢救的基本知识等内容；

（2）培训时间：每年不少于6小时；

（3）培训方式：课堂教学、案例分析、综合讨论等。

8.2.2应急救援小组培训

（1）培训内容：应急响应程序、现场警戒、堵漏操作、火灾扑救、消防设备使用，监测设备的使用，中毒人员的救护、现场处置方法等内容；

（2）培训时间：每年不少于10小时；

（3）培训方式：课堂教学、案例分析、综合讨论等。

8.2.3应急指挥人员培训

（1）培训内容：邀请专家就环境突发事件的指挥、决策，各部门或应急小组配合等内容进行培训；

（2）培训时间：每年不少于2次；

（3）培训方式：课堂教学、案例分析、综合讨论等。

8.2.4周边群众的宣传

（1）宣传培训内容：什么情况下要疏散、如何疏散，疏散过程中的注意事项等；

（2）培训时间：每年不少于2次；

（3）培训方式：口头宣传、张贴海报、发放宣传册、应急救援知识讲座等。

8.3  责任与奖励

公司环境突发事件应急救援队伍负责全厂突发事件的抢险、救援等一系列工作，参加抢险、救援应急处置工作是每个小组成员的应尽之责，必须服从管理、听从调令。当突发事件发生时，要义不容辞投入抢险救援活动，配合有关部门应急响应，协助各级指挥人员，圆满完成抢险救援任务，保障公司财产和人民生命财产安全，这不但是每个人的义务，也是每个人的责任。

奖励分为三种：通告表扬；记功奖励；晋升提级；对于在抢险救援中有功的，挽救受灾人员生命的或者挽救厂内重要物资免受损失的，参见《厦门东海洋食品有限公司员工手册》酌情给予一定奖励。奖励审批步骤：员工推荐、本人自荐或部门提名；人事部和行政部审核；总经理批审。

8.3.1奖励

在突发环境事件应急救援工作中，有下列事迹之一的个人，应依据有关规定给予奖励：

（1）出色完成突发环境事件应急处置任务，成绩显着的；

（2）对防止或挽救突发环境事件有功，使集体和人民群众的生命财产免受或者减少损失的；

（3）对事件应急准备与响应提出重大建议，实施效果显着的；

（4）有其它特殊贡献的。

8.3.2惩罚

惩罚根据情节的严重程度分为：口头警告；书面警告；通报批评；罚款；辞退等。在追查突发环境事故产生原因时，根据各情况，责任到人，由厂领导经讨论后参见《厦门东海洋食品有限公司员工手册》决定给予相关人员不同力度的惩罚。在突发环境事件应急工作中，有下列行为之一的，按照有关法律和规定，对有关责任人员视情节和危害后果，由单位给予行政处分；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任：

（1）不认真履行环保法律、法规，而引发环境事件的；

（2）拒绝承担突发环境事件应急准备义务的；

（3）不按规定报告、通报突发环境事件真实情况的；

（4）拒不执行突发环境事件应急预案，不服从命令和指挥，或者在事件应急响应时临阵脱逃的；

（5）盗窃、贪污、挪用环境事件应急工作资金、装备和物资的；

（6）阻碍环境事件应急工作人员依法执行职务或者进行破坏活动的；

（7）散布谣言，扰乱社会秩序的；

（8）有其它对环境事件应急工作造成危害行为的。

8.4预案管理与评审改进

本突发环境事件应急救援预案是应急救援工作的指导性文件，对预案的制定、修改、更新、批准和发布作出明确的管理规定。保证定期对本预案进行评审，针对实际情况的变化以及预案中暴露的缺陷，不断更新、完善和改进。

8.4.1修改与更新

本公司预案编制小组应当按照有关法律法规和本办法的规定，根据实际需要和情势变化，依据有关预案编制指南或者编制修订框架指南修订环境应急预案。

随着企业生产发展、生产环境的改变以及预案演练的进行，及时发现预案的不足项，观察识别出应急准备缺陷，可能导致紧急事件发生时，不能确保应急组织或应急救援体系有能力采取合理应对措施，无法及时保护从业人员及周边群体或个体安全，不能保证不会对周围环境影响产生破坏性影响。此时应对预案不足部分进行整改完善，使其适合环保的要求。原则上环境应急预案每三年修订一次；有下列情形之一的，企事业单位应当及时进行修订：

（一）本单位生产工艺和技术发生变化的；

（二）相关单位和人员发生变化或者应急组织指挥体系或职责调整的；

（三）周围环境或者环境敏感点发生变化的；

（四）环境应急预案依据的法律、法规、规章等发生变化的；

（五）环境保护主管部门或者企业事业单位认为应当适时修订的其他情形。

8.4.2预案管理

突发环境事件应急救援预案一经建立，就需要有与之相适应的管理机制对其进行管理，预案管理不是广义的普通管理，它包括预案本身的管理和救援组织、救援物资、救援体系等的管理，也包括随着企业生产的发展和企业规模的扩大，企业生产设备、设施的增加与更新，生产技术的改革与进步，场所的扩充与迁移，从业人员的流动与增减等诸多因素的产生而补充、整改、完善预案的不足项，保证预案的可行性与可靠性及完整性，确保应急启动的随时性。

本预案正式实施时，报厦门市同安生态环境局备案。

9 附则

9.1 名词术语

（1）预案：根据预测可能发生突发环境事件的类别、环境危害的性质和程度，而制定的处置方案。

（2）分级：按照突发环境事件的严重性、紧急程度及危害程度划分的级别。

（3）环境事件：是指由于违反环境保护法律法规的经济、社会活动与行为，以及意外因素的影响或不可抗拒的自然灾害等原因致使环境受到污染，人体健康受到危害，社会经济与人民群众财产受到损失，造成不良社会影响的突发性事件。

（4）突发环境事件：指突然发生，造成或者可能造成人员伤亡、财产损失和对同安当地经济社会稳定、政治安定构成重大威胁和损害，有重大社会影响的涉及公共安全的环境事件。

（5）环境风险源：指可能发生突发环境事件并对周边环境造成危害的环境因素，环境风险源的危险程度由所涉及的危险物质的特性（物质危险性和物质的量）、危险物质存在的安全状态、所处的周边环境状况三个要素决定。

（6）危险化学品：指具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。

（7）环境应急：针对可能或已发生的突发环境事件需要立即采取某些超出正常工作程序的行动，以避免事件发生或减轻事件后果的状态，也称为紧急状态；同时也泛指立即采取超出正常工作程序的行动。

（8）应急监测：环境应急情况下，为发现和查明环境污染情况和污染范围而进行的环境监测。包括定点监测和动态监测。

（9）应急处置：指在发生突发环境事件时，采取的消除、减少事故危害和防止事态恶化，最大限度降低环境影响的措施。

（10）应急演习：为检验应急计划的有效性、应急准备的完善性、应急响应能力的适应性和应急人员的协同性而进行的一种模拟应急响应的实践活动，根据所涉及的内容和范围的不同，可分为单项演习（演练）、综合演习和指挥中心、现场应急组织联合进行的联合演习。

（11）四不放过：即事故原因不清不放过，事故责任未查清不放过，相关责任人未受处罚不放过，周围群众未受到教育不放过。

9.2预案解释

本预案厦门东海洋食品有限公司修编，由厦门东海洋食品有限公司解释。

9.3修订情况

本预案为第2版修订，自印发之日起开始正式实施生效，原2015年版废止。

9.4  实施日期

本预案于发布之日起正式实施。

[image: image3.png]LANERUSI RPN VeI

..JM/M\;M(WUH(
R | w wol
o e | s |
| smmie ! B " B
R
o | owsmans | g i v
YT i
R
g R T
| A% | eresstonn
N el S T AT T e T
S, #n
[rre
s | ooy | s
AT s
o | HorEE E2S AR ST 2 e B 0,
i

s 655 AR,

AL

%7\ Cnabu

1L SRS, LSS
1T SR L 1






_1234567890.vsd

_1234567891.vsd
新鲜水301.8


应急指挥部


抢险抢修组


疏散联络组


后勤保障组


医疗救护组


应急救援组


应急办公室



